## Sheet1
报警主机厂商 | 报警主机型号 | 配接所需配件
能美 | N3060BMS 通讯协议 | 无
利达 | LD6910接口卡 | LD6910接口卡
依爱 | EI-6000M（并口打印机） | TD706
国泰怡安 | GK702 | 国泰怡安串口接口卡
海湾 | GST3200(串口打印机)/GST5000H | 无
营口山鹰 | YBZ2032 | TD706
松江 | 3102 | 无
能美 | R21 | TD706
爱德 | AD8000 | 无
安帝力 | ADL88 | 无
海湾 | GST9000 GST5000（CRT） | 无
依爱 | EI-6000G（并口打印机） | TD706
狮岛 | SD2200-CRT协议 | 无
营口天成 | 5000CRT协议 | 485转232模块
能美 | R23协议 | 无
法安通 | FANT6000 | 无
防威 | FW19000打印机协议 | 无
尼特 | 8001(打印机) | TD706
法安通 | FANT6066 Modebus通讯卡 | TXK-FANT6066 MODEBUS 通讯卡
泰和安 | Tx3607 | 无
海湾 | GST200打印机新 | TD706
北大青鸟 | LN1010 | TD706
久远 | 久远 | 无
北大青鸟 | JBF-11SF | 无
北大青鸟 | 电气火灾 | 无
北大青鸟 | JBF-11S | 无
海湾 | GST5000 （并打）、 | TD706
利达 | LD128E(Q) （串打） | 无
松江 | JB-3208 T/G（串口） | 无
泰和安 | TX3002 | TD706
泰和安 | JB-Q100GZ2L-LA040Q（并打） | TD706
正泰 | AD8000 | 无
海湾 | GST9000（并打） | TD706
西门子 | BC80&BC8002 | 无
营口山鹰 | CAN-UART协议 | 无
福赛尔 | CRT协议 | 无
核中警 | HJ-CAN-232_OCRT通讯协议 | CAN转串口接口卡
特灵 | 特灵串口1202 | 无
赋安 | AFN5050和计算机通讯协议 | 无
松江 | JB-3101 | 无
特菲尔 | TF2000 | 无
泰和安 | JB-QBL-TX3016/3032 （串打） | TD706
泰和安 | TX3001 | TD706
海湾 | GST200 | TD706
海湾 | GST5000层显485 | 层显、485转232模块
海湾 | GST9000 层显485 | 层显、485转232模块
泛海三江 | JB-QGL-9000（485） | 层显、485转232模块
利达 | LD128E(II) （串打） | 无
富通 | JB-QB-FT6002T | TD706
依爱 | EI-2000G（并打）/EI-6000T | TD706
依爱 | EI-6001T | TD706
左向 | 左向 | 无
利达 | LD128E(Q)II（并打） | TD706
利达 | LD128E(接口卡6907) | 利达6907接口卡
尼特 | 8000A/8000/8001 | NT80XX-232卡并授权
国泰怡安 | JB-TGZL-GK601H（使用GM647接口卡） | 国泰怡安GM647接口卡
泛海三江 | JB-QGL-9100（串打） | 无
泰和安 | JB-QBL-TX3016/3006串口（485接口） | 485转232模块
盛华 | SH2100 | 无
泛海三江 | JB-QGL-9100（485） | 层显、485转232模块
无锡中策 | JB_QB_3048_YZ8000CRT（两根线） | 无
安宇 | AY5000 | 无
国泰怡安 | 国泰怡安GK601串口（RJ11接口）、 | 无
西核262厂 | JBLD7800 | 无
NOTIFIER诺蒂菲尔 | NFS2-3030 CRT | 无
特灵 | ISL9200 | 无
海湾 | GST9000（并打） | TD706
NOTIFIER诺蒂菲尔 | N6000 CRT | 无
赋安 | FS5050 CRT接口 | 无
蓝天 | 5EI主机 485端子F+、F- | 485转232模块
无锡中策 | YZ8000并口打印机 | TD706
海湾 | GST500 | TD706
依爱 | EI接口卡 | EI接口卡
泰和安 | JB-Q100GZ2L-LA040Q串口（CRT端口） | 无
西门子 | FC720R/FC1860 | 无
松江 | 9000Modbus | 485转232模块
阿波罗 | QB/LH190 | 阿波罗CAN转串口卡
法安通 | FANT6100A | 无
奥瑞娜 | QZH4800-CRT | 无
河马 | 河马8000CRT | 无
松江 | 9108 | 无
利达 | 128ENM打印机串口 | 无
奥瑞娜 | QZH4800没有CRT | 无
西门子 | Cityfiremonitoringcentere-FC726 | 无
爱德华 | EST3中文版 | 无
蓝天 | 蓝天501 | 无
泰和安 | TX3000 | 485转232模块
法安通 | TANT6102 | TD706
海湾 | GSTN15000(串口打印机) | 无
防威 | FW19000G打印机协议 | 无
西核彩桥 | CH8000 | TD706
西核彩桥 | CH8800 | TD706
安帝力 | 主机至串口协议 | 无
尼特 | FT8003打印机 | TD706
中消 | CF232城市联网协议 | 无
营口山鹰 | YBZ4064 | TD706
国泰怡安 | GK702打印机 | TD706
正光 | 9205CRT | 无
正光 | 6205打印机 | 无
正光 | 6201打印机 | 无
恒联数码 | 485接CRT | 无
鼎信 | 鼎信CRT | 无
利达 | LD188打印机 | 无
赛科 | CRT协议 | 无
利达 | LD128E1打印机 | TD706
西核 | 262CRT | 无
海湾 | 凯德GS8000modbus | 485转232模块
上海金盾 | JDN62协议 | 无
测试 | 重庆测试协议 | 无
海湾 | GST200 | 无
海湾 | GST100 | 无
法安通 | FANT6108 | 无
西核彩桥 | CH9000协议 | 无
泰和安 | TX3006 | TD706 | 2
赋安 | FS5116 | 无 | 2
营口山鹰 | YKS4800C | 无 | 0
众海 | ZH6553 | 无
瑞安 | 秦皇岛瑞安CRT | TD706、485转232模块
海湾 | GST5000H | 无
海湾 | GST5000H | 无
松江 | SJ3208B | 无
华安 | 9500-2 | 无
华安 | 9500-4 | 无
海湾 | GST5000H | 无
天成 | TC5000 | 天成接口卡
西门子 | FC720 | 无
西门子 | BC80 | 无
泰和安 | TX3016 | 无
营口天成 | TC5000 | 无
久远 | F131 | 无