## Sheet1
中国电子科技集团公司第四十一研究所 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 http://www.eifire.com
依爱系列消防产品 标准报价 V24.0
蚌埠依爱消防电子有限责任公司
【单位全称】蚌埠依爱消防电子有限责任公司
蚌埠依爱消防电子有限责任公司（V24.0） | [5 empty] | Tel:0552 -4089119， 0552 -4099437
序号 | 物料编码 | 名称 | 型号 | 面价 | 备注
一、探测器系列
1.1 | 10100819 | 点型光电感烟火灾探测器 | JTY-GD-EI8010N | 368 | 电子编码、唯一ID ，需配J-8018底座
1.2 | 10101008 | 点型光电感烟火灾探测器 | JTY-GD-EI8010 | 368 | 电子编码、唯一ID ，需配J-8018底座
1.3 | 10100913 | 点型光电感烟火灾探测器 | JTY-GD-EI8010S | 368 | 电子编码、唯一ID ，需配J-8018底座
1.4 | 10100820 | 点型感温火灾探测器（A2R） | JTW-ZCD-EI8011 | 340 | 电子编码、唯一ID ，差定温探测，需配J-8018底座
1.5 | 10100862 | 探测器底座 | J-8018 | 30 | 2个接线端子，适用于EI8010/EI8010N/EI8010S/EI8012H/EI8011/N87N
1.6 | 10100995 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | JTY-GD-EI8014S | 500 | 独立使用，内置蜂鸣器，内置2节AA电池，含安装板等配件
1.7 | 10100137 | 点型复合式感烟感温火灾探测器 | JTF-GOM-EI6016 | 580 | 烟、温复合，双地址报警，电子编码、唯一ID ，需配J-6018底座
1.8 | 10101028 | 点型家用感烟火灾探测器 | JTY-GD-EI8012H | 450 | 电子编码、唯一ID ，需配J-8018底座，内置蜂鸣器
1.9 | 19900210 | 缆式线型定温火灾探测器 （不可恢复） | JTW-LD-SF1001/85 | 130 | 报警温度：85℃ , 普通型，用于室内，与MJ01 ，MZ01配套使用
1.1 | 19900211 | 缆式线型定温火灾探测器 （不可恢复） | JTW-LD-SF1001/105 | 130 | 报警温度：105℃ , 普通型，用于室内，与MJ01 ，MZ01配套使用
1.11 | 19900212 | 信号处理单元/接续部件 | MJ01/85 ，MZ01/85 | 13000 | 与SF1001/85线型探测器配套使用；配EI8032模块
1.12 | 19900213 | 信号处理单元/接续部件 | MJ01/105 ，MZ01/105 | 13000 | 与SF1001/105线型探测器配套使用；配EI8032模块
1.13 | 19901431 | 缆式线型定温火灾探测器 （可恢复） | JTW-LD-SF500/85E | 180 | 报警温度：85℃; 普通型，用于室内，与MC501/85E ，SFLD05/85E配套使用
1.14 | 19901430 | 信号处理单元/接续部件 | MC501/85E， SFLD05/85E | 18000 | 与SF500/85E线型探测器配套使用；配EI8032模块
1.15 | 19900206 | 缆式线型定温火灾探测器 （可恢复） | JTW-LD-SF500/85A | 180 | 报警温度：85℃; 普通型，用于室内，与MC501/85A ，SFLD05/85A配套使用
1.16 | 19900208 | 信号处理单元/接续部件 | MC501/85A， SFLD05/85A | 18000 | 与SF500/85A线型探测器配套使用；配EI8032模块
1.17 | 19900207 | 缆式线型定温火灾探测器 （可恢复） | JTW-LD-SF500/105A | 180 | 报警温度：105℃; 普通型，用于室内，与MC501/105A ，SFLD05/105A配套使用
1.18 | 19900209 | 信号处理单元/接续部件 | MC501/105A， SFLD05/105A | 18000 | 与SF500/105A线型探测器配套使用；配EI8032模块
1.19 | 19900220 | 专用磁性卡具 | SFLD04 | 420 | 用于主变上固定感温电缆，耐温
1.2 | 19900269 | 吸气式感烟火灾探测器 | FMST-FXV-22A | 90000 | 单管55米，双管110米，双地址；配EI8032模块
1.21 | 19900327 | 吸气式感烟火灾探测器 | FMST-FXV-22E/CN | 135000 | 单管100米，双管200米，总管长320米，双地址；配EI8032模块
1.22 | 19900328 | 吸气式感烟火灾探测器 | FMST-FXV-33E/CN | 170000 | 单管100米，四管400米，总管长640米，双地址；配EI8032模块
1.23 | 19900342 | 吸气式感烟火灾探测器 | HZ1620（单管） | 77000 | 单管，采样管长度100米、探测面积960平方米；配EI8032模块
1.24 | 19900341 | 吸气式感烟火灾探测器 | HZ1620（双管） | 111000 | 双管，采样管长度200米、探测面积1920平方米；配EI8032模块
1.25 | 19900315 | 吸气式感烟火灾探测器 | HZ1600（三管） | 133000 | 三管，采样管长度300米、探测面积2880平方米；配EI8032模块
蚌埠依爱消防电子有限责任公司（V24.0） | [5 empty] | Tel:0552 -4089119， 0552 -4099437
序号 | 物料编码 | 名称 | 型号 | 面价 | 备注
1.26 | 19900316 | 吸气式感烟火灾探测器 | HZ1600（四管） | 155000 | 四管，采样管长度400米、探测面积3840平方米；配EI8032模块
二、 报警按钮、消火栓按钮、手动报警开关
2.1 | 10100990 | 手动火灾报警按钮 | J-SAP-EI8021S | 330 | 电子编码、唯一ID ，带Ø3.5mm电话插孔，需配J-EI8029S底座
2.2 | 10100991 | 消火栓按钮 | J-SAP-EI8024S | 330 | 电子编码、唯一ID ，需配J-EI8029S底座
2.3 | 10101043 | 按钮底座 | J-EI8029S | 50 | 适用于EI8021S/EI8024S ，与J-EI8029底座不兼容
三、模块及中继器
3.1 | 10101004 | 输入模块 | J-EI8030S | 280 | 电子编码，单输入，接收无源触点信号，需配J-EI8039S底座
3.2 | 10101007 | 输出模块 | J-EI8047S | 475 | 两线制，电子编码，双组触点；控制广播切换，需配J-EI8049S底座
3.3 | 10101003 | 输入/输出模块 | J-EI8041S | 500 | 两线制，电子编码，1入/1出，有源脉动输出DC24V ，控制阀、风口等。可持续输出， 控制中间继电器，需配J-EI8049S底座
3.4 | 10101006 | 输入/输出模块 | J-EI8043S | 500 | 两线制，电子编码，1入/1出，输出DC24V/1A无源触点，需配J-EI8049S底座
3.5 | 10100855 | 输入/输出模块 | J-EI6062D | 1000 | 电子编码，1入/1出，可接220V受控设备，单回路带载数量不大于15只
3.6 | 10100973 | 中继模块 | J-EI8032 | 460 | 插拔式，电子编码； 电源输出可复位，输出电流200mA ，配接线型光束感烟、线型感温 、 空气采样、火焰探测器， 自带底座
3.7 | 10101005 | 模块底座 | J-EI8049S | 50 | 适用于J-EI8041S 、J-EI8043S 、J-EI8047S ，与J-EI8049/Z底座不兼容
3.8 | 10101002 | 模块底座 | J-EI8039S | 40 | 适用于EI8060S/8030S ，与J-EI8039底座不兼容
四、火灾显示盘
4.1 | 10100961 | 火灾显示盘 | J-EI8052 | 4000 | 电子编码，液晶显示，直接接于报警回路，两线制
4.2 | 10100962 | 火灾显示盘 | J-EI8053 | 3000 | 电子编码，数码显示，直接接于报警回路，两线制
五、火灾报警控制器系列
5.1 JB-QB-EI8001H家用火灾报警控制器
5.1. 1 | 10100976 | 家用火灾报警控制器 | JB-QB-EI8001H | 7000 | DC24V供电，需配J-EI8201A电源箱或外控电源；可带24只家用部件
5.2 EI8000L火灾报警控制器/消防联动控制器------ 小型壁挂式区域机
5.2. 1 | 10101101 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | JB-QBL-EI8000L/64 | 21800 | 64点，含DC24V/2A电源、打印机，含两节2.2Ah备电；6路多线按键，8路总线联动按 键
5.2.2 | 10101103 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | JB-QBL-EI8000L/128 | 22800 | 128点，含DC24V/2A电源、打印机，含两节2.2Ah备电；6路多线按键，8路总线联动按 键
5.3 JB-TBL-EI8000S2火灾报警控制器/消防联动控制器------ 中型壁挂式通用机（彩色液晶，集中区域兼容型）
5.3. 1 | 10100980 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | JB-TBL-EI8000S2/192 | 31600 | 192点，含DC24V/3A电源、多线联动盘、打印机，需单独配2只7Ah备电
5.3.2 | 10100981 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | JB-TBL-EI8000S2/288 | 33600 | 288点，含DC24V/3A电源、多线联动盘、打印机，需单独配2只7Ah备电
蚌埠依爱消防电子有限责任公司（V24.0） | [5 empty] | Tel:0552 -4089119， 0552 -4099437
序号 | 物料编码 | 名称 | 型号 | 面价 | 备注
5.3.3 | 10100982 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | JB-TBL-EI8000S2/384 | 36100 | 384点，含DC24V/3A电源、多线联动盘、打印机，需单独配2只7Ah备电
5.3.4 | 10100983 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | JB-TBL-EI8000S2/484 | 40600 | 484（2*242）点，含DC24V/3A电源、多线联动盘、打印机，需单独配2只7Ah备电
5.3.5 | 10100984 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | JB-TBL-EI8000S2/968 | 48600 | 968（4*242）点，含DC24V/3A电源、多线联动盘、打印机，需单独配2只7Ah备电
5.3.6 | 10100985 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | JB-TBL-EI8000S2/1452 | 56600 | 1452（6*242）点，含DC24V/3A电源、多线联动盘、打印机，需单独配2只7Ah备电
5.3.7 | 31000745 | 回路板 | J-EI8111 | 8000 | 2*242点，与EI8000S 、EI8000S2主机配套使用
5.3.8 | 31000778 | 总线联动盘 | J-EI8112 | 2400 | 42键，可编程按类、按分区、按地址控制
5.3.9 | 31000762 | 终端负载 | J-EI6107 | 120 | 与多线联动盘配套使用，每路多线使用一只
5.3. 10 | 10100731 | CAN网卡 | J-EI6108 | 4300 | 适用于6000T/6000G/8000G/8000T/8000M/8000S2/8310G/8310T/8500M/8360/ 8702/8800/8300 ，连接CRT 、集中机构成EICan网络系统
5.3. 11 | 10100712 | 串行协议转换器 | EI-RN6126 | 16800 | RS232接口，24V电源，与EI6000G/6000T/8000S2/8000M/8000G/8000T/8310G/ 8310T/8001QT/8002QT/8500M/8702/8702L/8360/8360L/8500L/8300/8300L/8800/8800L/80 00W等控制器通信口连接，含串口通信协议
5.4 JB-TGL-EI8000G/JB-TTL-EI8000T火灾报警控制器/消防联动控制器------ 立柜式/双组琴台式（彩色液晶，集中区域兼容型）
5.4. 1 | 10100768 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | JB-TGL-EI8000G/484 | 56600 | 柜式，2*242点，含DC24V/6A电源、打印机、一套多线联动盘、一台立式柜体，需单 独配两节24Ah备电
5.4.2 | 10100780 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | JB-TTL-EI8000T/484 | 66600 | 琴台式，2*242点，含DC24V/6A电源、打印机、一套多线联动盘、双组琴台柜，需单 独配两节24Ah备电
5.4.3 | 10100769 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | JB-TGL-EI8000G/968 | 66400 | 柜式，4*242点，配置同EI8000G/484 ，需单独配两节24Ah备电
5.4.4 | 10100791 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | JB-TTL-EI8000T/968 | 76400 | 琴台式，4*242点，配置同EI8000T/484 ，需单独配两节24Ah备电
5.4.5 | 10100770 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | JB-TGL-EI8000G/1452 | 76200 | 柜式，6*242点，配置同EI8000G/484 ，需单独配两节24Ah备电
5.4.6 | 10100781 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | JB-TTL-EI8000T/1452 | 86200 | 琴台式，6*242点，配置同EI8000T/484 ，需单独配两节24Ah备电
5.4.7 | 10100771 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | JB-TGL-EI8000G/1936 | 86000 | 柜式，8*242点，配置同EI8000G/484 ，需单独配两节24Ah备电
5.4.8 | 10100782 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | JB-TTL-EI8000T/1936 | 96000 | 琴台式，8*242点，配置同EI8000T/484 ，需单独配两节24Ah备电
蚌埠依爱消防电子有限责任公司（V24.0） | [5 empty] | Tel:0552 -4089119， 0552 -4099437
序号 | 物料编码 | 名称 | 型号 | 面价 | 备注
5.4.9 | 10100772 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | JB-TGL-EI8000G/2420 | 95800 | 柜式，10*242点，配置同EI8000G/484 ，需单独配两节24Ah备电
5.4. 10 | 10100783 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | JB-TTL-EI8000T/2420 | 105800 | 琴台式，10*242点，配置同EI8000T/484 ，需单独配两节24Ah备电
5.4. 11 | 10100773 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | JB-TGL-EI8000G/2904 | 105600 | 柜式，12*242点，配置同EI8000G/484 ，需单独配两节24Ah备电
5.4. 12 | 10100784 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | JB-TTL-EI8000T/2904 | 115600 | 琴台式，12*242点，配置同EI8000T/484 ，需单独配两节24Ah备电
5.4. 13 | 10100774 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | JB-TGL-EI8000G/3388 | 115400 | 柜式，14*242点，配置同EI8000G/484 ，需单独配两节24Ah备电
5.4. 14 | 10100785 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | JB-TTL-EI8000T/3388 | 125400 | 琴台式，14*242点，配置同EI8000T/484 ，需单独配两节24Ah备电
5.4. 15 | 10100775 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | JB-TGL-EI8000G/3872 | 125200 | 柜式，16*242点，配置同EI8000G/484 ，需单独配两节24Ah备电
5.4. 16 | 10100786 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | JB-TTL-EI8000T/3872 | 135200 | 琴台式，16*242点，配置同EI8000T/484 ，需单独配两节24Ah备电
5.4. 17 | 10100776 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | JB-TGL-EI8000G/4356 | 135000 | 柜式，18*242点，配置同EI8000G/484 ，需单独配两节24Ah备电
5.4. 18 | 10100787 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | JB-TTL-EI8000T/4356 | 145000 | 琴台式，18*242点，配置同EI8000T/484 ，需单独配两节24Ah备电
5.4. 19 | 10100777 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | JB-TGL-EI8000G/4840 | 144800 | 柜式，20*242点，配置同EI8000G/484 ，需单独配两节24Ah备电
5.4.20 | 10100788 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | JB-TTL-EI8000T/4840 | 154800 | 琴台式，20*242点，配置同EI8000T/484 ，需单独配两节24Ah备电
5.4.21 | 10100778 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | JB-TGL-EI8000G/5324 | 154600 | 柜式，22*242点，配置同EI8000G/484 ，需单独配两节24Ah备电
5.4.22 | 10100789 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | JB-TTL-EI8000T/5324 | 164600 | 琴台式，22*242点，配置同EI8000T/484 ，需单独配两节24Ah备电
5.4.23 | 10100779 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | JB-TGL-EI8000G/5808 | 164400 | 柜式，24*242点，配置同EI8000G/484 ，需单独配两节24Ah备电
5.4.24 | 10100790 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | JB-TTL-EI8000T/5808 | 174400 | 琴台式，24*242点，配置同EI8000T/484 ，需单独配两节24Ah备电
5.4.25 | 31000772 | 回路板 | J-EI8121 | 9800 | 机笼内插件，与EI8000G/EI8000T主机配套使用，双回路，2*242点
5.4.26 | 31000743 | 总线联动盘 | J-EI8122 | 4000 | 60键，2U ，可编程，具有状态指示
蚌埠依爱消防电子有限责任公司（V24.0） | [5 empty] | Tel:0552 -4089119， 0552 -4099437
序号 | 物料编码 | 名称 | 型号 | 面价 | 备注
5.4.27 | 30800643 | 多线联动盘 | J-EI8123 | 8800 | 12组多线输出，2U尺寸，含12只J-EI6107终端负载
六、气体灭火控制系统
6.1 | 10800053 | 火灾报警控制器/气体灭火控制器 | JB-QB-EI8002QT | 27000 | 壁挂式，液晶显示；注塑机箱；总线制，总容量128点，直接连接现场设备。含 DC24V/2A电源、2.2Ah备电、打印机。不含服务
6.2 | 10800055 | 火灾报警控制器/气体灭火控制器 | JB-QB-EI8001QT/2 | 29000 | 壁挂式，2区，液晶显示；总线制；火灾报警总容量160点，可接控制模块、火灾显示盘 。含DC24V/3A电源、5Ah备电、打印机。不含服务
6.3 | 10800056 | 火灾报警控制器/气体灭火控制器 | JB-QB-EI8001QT/3 | 32000 | 壁挂式，3区，液晶显示；总线制；火灾报警总容量160点，可接控制模块、火灾显示盘 。含DC24V/3A电源、5Ah备电、打印机。不含服务
6.4 | 10800057 | 火灾报警控制器/气体灭火控制器 | JB-QB-EI8001QT/4 | 35000 | 壁挂式，4区，液晶显示；总线制；火灾报警总容量160点，可接控制模块、火灾显示盘 。含DC24V/3A电源、5Ah备电、打印机。不含服务
6.5 | 10800061 | 手自动指示灯 | J-EI8065 | 980 | 电子编码、唯一ID 、两线制，适用于JB-QB-EI8001QT/EI8002QT
6.6 | 10800043 | 紧急启停按钮 | J-EI8066 | 660 | 电子编码、唯一ID 、两线制，带指示灯、防护罩，需配EI8029按钮底座，适用于JB-QB- EI8001QT/EI8002QT
6.7 | 10800059 | 气体释放警报器 | J-EI8067GS | 1180 | 声光警报器，电子编码、唯一ID 、两线制，适用于JB-QB-EI8001QT/EI8002QT
6.8 | 10800060 | 气体释放警报器 | J-EI8067G | 980 | 光警报器，电子编码、唯一ID 、两线制，适用于JB-QB-EI8001QT/EI8002QT
6.9 | 10800042 | 手动/自动转换开关 | J-EI8068 | 520 | 电子编码、唯一ID 、两线制，适用于JB-QB-EI8001QT/EI8002QT
蚌埠依爱消防电子有限责任公司（V24.0） | [5 empty] | Tel:0552 -4089119， 0552 -4099437
序号 | 物料编码 | 名称 | 型号 | 面价 | 备注
6.1 | 30800748 | CAN网卡 | J-EI6108QT | 4300 | 适用于8001QT/8002QT/8000L/8500L/8702L/8300L/8360L/8800L等连接CRT 、集中机构 成EICan网络系统
6.11 | 10100851 | 按钮底座 | J-EI8029 | 50 | 适用于EI8066
6.12 | 10800052 | 状态输出模块 | J-EI8133 | 5500 | 12组无源开关量输出，适用于JB-QB-EI8001QT ，通过485与控制器通讯
七、 电源、备电设备
7.1 | 10100650 | 外控电源 | J-EI6200/10A（JL） | 9200 | 插件式，1U；DC24V/10A；需另配2只备电
7.2 | 10100651 | 外控电源 | J-EI6200/20A（JL） | 10800 | 插件式，1U；DC24V/20A；需另配2只备电
7.3 | 10100652 | 外控电源 | J-EI6200/30A（JL） | 15000 | 插件式，2U；DC24V/30A；需另配2只备电
7.4 | 10100588 | 外控电源 | J-EI6201/10A | 12400 | 壁挂，落地式；DC24V/10A；需另配2只17Ah备电
7.5 | 10100589 | 外控电源 | J-EI6201/20A | 14800 | 壁挂，落地式；DC24V/20A；需另配2只17Ah备电
7.6 | 10100604 | 外控电源 | J-EI6201/30A | 17800 | 壁挂，落地式；DC24V/30A；需另配2只17Ah备电
7.7 | 10200016 | 外控电源 | J-EI8201A | 13200 | 壁挂，落地式；DC24V/10A；需另配2只9Ah备电； 占一个地址点，向主机发送主电、 备电状态。（配套8001H）
7.8 | 10100920 | 外控电源 | J-EI8202/10A | 11400 | 壁挂，落地式；DC24V/10A；需另配2只7Ah备电
7.9 | 10100921 | 外控电源 | J-EI8202/20A | 13800 | 壁挂，落地式；DC24V/20A；需另配2只12Ah备电
7.1 | 10100922 | 外控电源 | J-EI8202/30A | 16800 | 壁挂，落地式；DC24V/30A；需另配2只12Ah备电
7.11 | 10100539 | 蓄电池 | DC12V 2.2Ah | 72（实价） | 适用于8002QT/8360L/8800L/8702L/8500L/8300L/8000L/8000W控制器
7.12 | 10100540 | 蓄电池 | DC12V 5Ah | 85（实价） | 适用于8001QT控制器
7.13 | 10100560 | 蓄电池 | DC12V 7Ah | 90（实价） | 适用于EI8300/EI8500M/EI8702/EI8602/EI8800/EI8000S2/EI8360
7.14 | 10100932 | 蓄电池 | DC12V 12Ah | 120（实价） | 适用于8202/20A/30A外控电源、EI-D-0.2KVA-36Q01集中电源
7.15 | 10100565 | 蓄电池 | DC12V 17Ah | 150（实价） | 适用于EI6200/6201电源、EI8310G/T
7.16 | 10401076 | 蓄电池 | DC12V 20Ah | 180（实价） | 适用于EI-D-0.3KVA-36Q01集中电源
7.17 | 10100566 | 蓄电池 | DC12V 24Ah | 230（实价） | 适用于EI6000G/EI6000T/EI8000G/EI8000T/EI-8310/EI-D-0.3KVA-36
7.18 | 10401066 | 蓄电池 | DC12V 33Ah | 275（实价） | 适用于EI-D-0.5KVA-36Q01集中电源
7.19 | 10100562 | 蓄电池 | DC12V 38Ah | 290（实价） | 适用于EI-D-0.5KVA-36集中电源、EI-D-0.6KVA-36Q01集中电源
7.2 | 10401049 | 蓄电池 | DC12V 65Ah | 420（实价） | 适用于EI-D- 1KVA-36Q01集中电源
八、声、光报警指示设备
8.1 | 10100897 | 火灾声光警报器 | J-EI8085N | 500 | 两线制，电子编码，方形，插拔式安装，配J-EI8089底座使用
8.2 | 10100896 | 火灾声光警报器 | J-EIN87N | 500 | 两线制，电子编码，圆形，旋转式安装，配J-8018底座
8.3 | 10100365 | 声光底座 | J-EI8089 | 50 | 2个接线端子，适用于J-EI8085N
九、总线隔离器、终端盒、端子箱、模块箱等设备
9.1 | 10101016 | 总线隔离器 | J-EI8060S | 280 | 最大负载32只系统部件。需配8039S模块底座
9.2 | 10100248 | 总线隔离器 | J-EI6060L | 1000 | 插拔式，实现环形总线连接、功能，需配EI6039底座
蚌埠依爱消防电子有限责任公司（V24.0） | [5 empty] | Tel:0552 -4089119， 0552 -4099437
序号 | 物料编码 | 名称 | 型号 | 面价 | 备注
9.3 | 10100531 | 分线端子箱 | J-EI6071 | 780 | 20对端子；尺寸：300*200*75.5mm
9.4 | 10100532 | 分线端子箱 | J-EI6072 | 1280 | 40对端子；尺寸：405*305*65.5mm
9.5 | 10101039 | 分线端子箱 | J-EI8071N | 650 | 塑料材质（非阻燃），10对端子；尺寸：316*208*78mm
9.6 | 10100940 | 模块箱 | J-EI6073/02（N） | 880 | 可装2个模块，24对端子，尺寸：295mm*200mm*65mm
9.7 | 10100941 | 模块箱 | J-EI6073/04（N） | 1080 | 可装4个模块，24对端子，尺寸：295mm*295mm*65mm
9.8 | 10100942 | 模块箱 | J-EI6073/06（N） | 1280 | 可装6个模块，24对端子，尺寸：295mm*390mm*65mm
9.9 | 10100943 | 模块箱 | J-EI6073/12（N） | 1880 | 可装12个模块，24对端子，尺寸：415mm*485mm*65mm
9.1 | 10100944 | 模块箱 | J-EI6073/20（N） | 2680 | 可装20个模块，48对端子，尺寸：580mm*580mm*65mm
十、消防应急广播设备
10.1 | 10100502 | 消防广播主机 | GB9242/150(JL) | 19800 | 前置、功放一体机；3U ，150W ，带前置，30分钟录音，数字录放，手持送话器；可配 接GB9221
10.2 | 10100503 | 消防广播主机 | GB9242/300(JL) | 22500 | 前置、功放一体机；3U ，300W ，带前置，30分钟录音，数字录放，手持送话器；可配 接GB9221
10.3 | 10100504 | 消防广播主机 | GB9242/500(JL) | 25800 | 前置、功放一体机；3U ，500W ，带前置，30分钟录音，数字录放，手持送话器；可配 接GB9221
10.4 | 10101227 | 广播功率放大器 | HY2731D3/150W | 13000 | 独立功放，2U ，150W ，需配MP3播放器
10.5 | 10101228 | 广播功率放大器 | HY2732D3/300W | 15980 | 独立功放，2U ，300W ，需配MP3播放器
10.6 | 10101229 | 广播功率放大器 | HY2733D3/500W | 20000 | 独立功放，2U ，500W ，需配MP3播放器
10.7 | 19900317 | 功率放大器 | YJ04-0201 | 20000 | 入柜式， 占1U空间，500W ，不带音源，配套YJ04-0202一体机使用
10.8 | 19900318 | 功率放大器 | YJ04-0301 | 15980 | 入柜式， 占1U空间，300W ，不带音源，配套YJ04-0202一体机使用
10.9 | 19900319 | 功率放大器 | YJ04-0401 | 13000 | 入柜式， 占1U空间，150W ，不带音源，配套YJ04-0202一体机使用
10.1 | 19900405 | 功放音源一体机 | YJ04-0202(150W) | 13000 | 入柜式， 占1U空间，150W ，带音源
10.11 | 19900412 | 功放音源一体机 | YJ04-0202(300W) | 16000 | 入柜式， 占1U空间，300W ，带音源
10.12 | 19900413 | 功放音源一体机 | YJ04-0202(500W) | 20000 | 入柜式， 占1U空间，500W ，带音源
10.13 | 10100505 | MP3 录放盘(JL) | HY2722D(JL) | 12500 | 2U ，数字录放，手持送话器，与HY273X配套使用
10.14 | 19900509 | 吸顶音箱 | KC-300 (XD) | 245 | 吸顶音箱，100V/120V时额定功率3W
10.15 | 19900508 | 壁挂音箱 | KC-320(BG) | 245 | 壁挂音箱，100V/120V时额定功率3W
10.16 | 19900510 | 明装音箱 | KC-305(XD) | 280 | 明装音箱， 100V/120V时额定功率3W
10.17 | 10100952 | 吸顶音箱 | XD5-4E-3W | 245 | 吸顶音箱，100V/120V时额定功率3W
10.18 | 10100953 | 壁挂音箱 | BG5-2E-3W | 245 | 壁挂音箱，100V/120V时额定功率3W
10.19 | 10100954 | 明装音箱 | XD5-5E-3W | 280 | 明装音箱， 100V/120V时额定功率3W
10.2 | 19900539 | 吸顶式扬声器 | SQ2101X/3 | 245 | 吸顶音箱，100V/120V时额定功率3W
10.21 | 19900540 | 壁挂式扬声器 | SQ2101B/3 | 245 | 壁挂音箱，100V/120V时额定功率3W
10.22 | 19900538 | 明装式扬声器 | SQ2101M/3 | 280 | 明装音箱，100V/120V时额定功率3W
蚌埠依爱消防电子有限责任公司（V24.0） | [5 empty] | Tel:0552 -4089119， 0552 -4099437
序号 | 物料编码 | 名称 | 型号 | 面价 | 备注
10.23 | 19901339 | 吸顶扬声器 | HY6255/3W | 3000 | 吸顶，3W ，供电方式：AC220V/50Hz±2% ，需开关量信号驱动
10.24 | 19901340 | 吸顶扬声器 | HY6255/5W | 3200 | 吸顶，5W ，供电方式：AC220V/50Hz±2% ，需开关量信号驱动
10.25 | 19901341 | 壁挂扬声器 | HY6256/3W | 3400 | 壁挂，3W ，供电方式：AC220V/50Hz±2% ，需开关量信号驱动
10.26 | 19901342 | 壁挂扬声器 | HY6256/5W | 3600 | 壁挂，5W ，供电方式：AC220V/50Hz±2% ，需开关量信号驱动
十一、消防电话设备
11.1 | 19900050 | 消防电话主机 | DH9261/B/20(JL) | 12800 | 总线制，20门，2U
11.2 | 19900051 | 消防电话主机 | DH9261/B/99(JL) | 13800 | 总线制，99门，2U
11.3 | 10100955 | 消防电话分机（手柄式） | DH9272 | 1200 | 总线制，地址编码。手柄式，带Ø3.5mm音频插头，配接DH9261/B
11.4 | 10100384 | 消防电话分机（U型卡） | DH9272 | 1200 | 总线制，地址编码。壁挂式，U型卡子，配接DH9261/B
11.5 | 31201495 | 消防电话插孔（编码型） | DH9273 | 1200 | 总线制，地址编码。配接DH9261/B
11.6 | 19900320 | 总线消防电话主机 | YJG3296 | 11500 | 总线式消防电话主机， 最大可接127部电话分机，尺寸：2U ，与YJGF3296A， YJGF3296B ，YJGF3296C配套使用
11.7 | 19900321 | 总线消防电话分机 | YJGF3296A | 1100 | 用于总线消防电话系统，与电话主机YJG3296配合使用
11.8 | 19900322 | 多线消防电话分机 | YJGF3296B | 520 | 用于总线消防电话系统，插孔，与电话主机YJG3296 、YJGF3296C配合使用
11.9 | 19900323 | 总线消防电话插孔 | YJGF3296C | 700 | 用于总线消防电话系统，与电话主机YJG3296B配合使用
11.1 | 19900324 | 总线消防电话分机 | YJGF3296E | 1000 | 用于总线消防电话系统，与手报配合使用
11.11 | 19900406 | 壁挂式消防应急广播/电话 | YJG1481(150W)一体机 | 35000 | 壁挂式，消防电话带4路非总线消防电话或电话插孔，消防广播最大输出功率150W ，可 带1个广播分区，需另配2节7Ah备电
11.12 | 19900408 | 壁挂式消防应急广播 | YJG1481(150W) | 28500 | 壁挂式，消防广播最大输出功率150W ，可带1个广播分区，不用配电池
11.13 | 10100400 | 多线电话分机 | YJGF3040A | 600 | 配YJG1481使用，壁式安装，摘机即可呼叫主机
11.14 | 31201497 | 多线电话手柄 | YJGF3040B | 500 | 配YJG1481使用，插孔式
11.15 | 31201498 | 多线电话墙孔 | YJGF3040C | 230 | 配YJG1481使用，墙面安装
消防电话/应急广播（应用于光纤系统）
11.16 | 19901333 | 总线电话中继器 | DH9274 | 10500 | 非标内置，配总线电话系统，有线传输
11.17 | 19900484 | 音频数据光端机 | KT9246 | 30500 | 非标内置，配广播系统，光纤模式
11.18 | 19901334 | 电话光端机（1门） | KT9276 | 30500 | 非标内置，配多线电话系统，光纤模式，1门
11.19 | 19900403 | 电话光端机（8门） | KT9276 | 61000 | 非标内置，配多线电话系统，光纤模式，8门
11.2 | 19900283 | 消防电话主机（区域机） | DH9361 | 33000 | 盘装（装控制器），二总线，99门，光纤互联型，区域机，2U
11.21 | 19901335 | 消防电话主机（总机） | DH9361 | 33000 | 盘装（装控制器），二总线，99门，光纤互联型，总机，2U
11.22 | 19900284 | 消防电话 | DH9361/BG | 53000 | 二总线，99门，光纤互联型，壁挂式含光端，电池需自配
11.23 | 20602095 | 音频数据光端机（总机端，可带1 台区域端） | KT9301/M | 25000 | 盘装（装控制器），总机端，可带1台区域端，1U
11.24 | 20602096 | 音频数据光端机（总机端，可带2 台区域端） | KT9301/M | 33000 | 盘装（装控制器），总机端，可带2台区域端，1U
11.25 | 20602097 | 音频数据光端机（总机端，可带3 台区域端） | KT9301/M | 42000 | 盘装（装控制器），总机端，可带3台区域端，1U
蚌埠依爱消防电子有限责任公司（V24.0） | [5 empty] | Tel:0552 -4089119， 0552 -4099437
序号 | 物料编码 | 名称 | 型号 | 面价 | 备注
11.26 | 20602098 | 音频数据光端机（总机端，可带4 台区域端） | KT9301/M | 49000 | 盘装（装控制器），总机端，可带4台区域端，1U
11.27 | 20602092 | 音频数据光端机（区域端） | KT9301/S | 21000 | 盘装（装控制器），区域端，1U
11.28 | 19900641 | 电话分机防护箱 | KT9376 | 7200 | /
11.29 | 19900345 | 防爆电话机（总线） | JDDH- 1 | 14500 | /
11.3 | 19901336 | 电话总线隔离器 | DH9279/S | 2200 | /
11.31 | 19901337 | 总线防浪涌保护器 | DH9277 | 3600 | /
11.32 | 19901338 | 信息编辑适配器 | KT9302 | 3600 | /
十二、网络部件
12.1 | 10100717 | 网络集线器 | J-EI6412 | 10800 | 6端口，用于EINet ®星型联网
12.2 | 10400915 | 485集线器（八路） | ZLAN9480A | 10800 | 8端口，用于485总线星型联网
12.3 | 10100721 | 网络集线器 | J-EI6421 | 10800 | 5端口，用于EICan星型联网
12.4 | 19900365 | CAN转光纤模块 | LCAN-FOBR-S2-B0-ST | 22000 | 用于EICan光纤联网，单模光纤，可组成环形光纤网络
12.5 | 19900233 | 光纤调制解调器 | FIB-485S02 | 22000 | 适用于485总线，光纤联网，单模光纤
十三、消防控制室图形显示装置
13.1 | 10100971 | 消防控制室图形显示装置 | EI-8402 | 75000 | 嵌入式，可装入1804立柜、1802/1803琴台。含应用软件、网卡、一体式工控机、19吋 LCD（显示比例5：4）；火警/监管/联动/故障综合监控，图形化显示；可直接桌面安装
13.2 | 30200008 | CRT立柜 | J- 1804 | 24800 | 570*495* 1780mm ，无门立柜+可放置键盘、鼠标的抽屉，安装EI-8402后可利用空间12U
13.3 | 10100593 | UPS电源 | 1KVA | 15000 | 根据需要选配
十四、防爆系列产品、防尘防水配件
14.1 | 10100810 | 点型感温火灾探测器（A2R） | JTW-ZCD-EI8015Ex | 930 | 编码型，配齐纳安全栅+EI8036总线驱动器或EI8075；防爆等级ExibIICT6 ，需配 J-8018Ex底座
14.2 | 10100811 | 点型光电感烟火灾探测器 | JTY-GD-EI8017Ex | 1010 | 编码型，配齐纳安全栅+EI8036总线驱动器或EI8075；防爆等级ExibIICT6 ，需配 J-8018Ex底座
14.3 | 10100813 | 手动火灾报警按钮 | J-SAP-EI8021Ex | 870 | 编码型，配齐纳安全栅+EI8036总线驱动器或EI8075；防爆等级ExibIICT6 ，需配 J-EI8029Ex底座
14.4 | 10100814 | 消火栓按钮 | J-SAP-EI8024Ex | 910 | 编码型，配齐纳安全栅+EI8036总线驱动器或EI8075；防爆等级ExibIICT6 ，需配 J-EI8029Ex底座
14.5 | 10100812 | 火灾声光警报器 | J-EI8085Ex | 1210 | 编码型，配齐纳安全栅+EI8036总线驱动器或EI8075；防爆等级ExibIICT6 ，需配 J-EI8089Ex底座
14.6 | 10100893 | 总线驱动器 | J-EI8036 | 1500 | 四线制、需配EI8049Y模块底座。后接齐纳安全栅及编码型本安防爆产品， 自身不防 爆；也可用于延长总线通讯距离
蚌埠依爱消防电子有限责任公司（V24.0） | [5 empty] | Tel:0552 -4089119， 0552 -4099437
序号 | 物料编码 | 名称 | 型号 | 面价 | 备注
14.7 | 10100895 | 防爆探测器底座 | J-8018Ex | 60 | 2个接线端子，适用于EI8017Ex/EI8015Ex本安探测器
14.8 | 10100868 | 防爆按钮底座 | J-EI8029Ex | 80 | 适用于EI8021Ex/EI8024Ex
14.9 | 10100881 | 防爆声光底座 | J-EI8089Ex | 80 | 2个接线端子，适用于J-EI8085Ex
14.1 | 10100695 | 防爆接线箱 | ZAHX-20/24 | 17800 | 防爆等级ExdIIBT6 ，内部空间255* 132*70mm ，24个端子
14.11 | 10100698 | 防爆接线箱 | ZAHX-20/36 | 20800 | 防爆等级ExdIIBT6 ，内部空间283* 172*70mm ，36个端子
14.12 | 10100708 | 塑料防水盒 | 11-26T | 1000 | 上盖透明，含铁支架，模块室外安装用，需另配PG13.5防水接头
14.13 | 30100722 | 塑料防水盒 | 11-103T | 1500 | 透明观察窗，前门锁扣，手报/消火栓室外墙装/立柱安装，防护等级IP54 ，需另配 PG13.5接头
14.14 | 20600973 | 防水接头（黑色） | PG13.5 | 80 | 适用线缆Ø8.0~Ø10.5
14.15 | 10100945 | 防爆接口箱 | J-EI8075 | 5500 | 含8036总线驱动器、S2004安全栅，连接编码型本安型产品的总电流不超过14mA（声光 2.5mA/只，其他0.8mA/只）。安装于安全区，本身不防爆
14.16 | 10100949 | 齐纳安全栅 | S2003 | 3000 | 防爆等级为ExiaIIB ，适用于IIA 、IIB类防爆场所。配编码型本安防爆产品的总电流不超 过28mA（声光2.5mA/只，其他0.8mA/只）
14.17 | 10100693 | 齐纳安全栅 | S2004 | 3000 | 防爆等级为ExiaIIC ，适用于IIA 、IIB 、IIC类防爆场所。配编码型本安防爆产品的总电 流不超过14mA（声光2.5mA/只，其他0.8mA/只）；配非编码型本安防爆产品数量不大 于10只
14.18 | 20600910 | 防爆吸顶音箱 | JDYS(5W) | 13750 | 吸顶，定压120V/5W
14.19 | 20600913 | 防爆壁挂音箱 | JDYS(5W) | 13750 | 壁挂，定压120V/5W
14.2 | 10100865 | 防水底座 | J-8018FS | 500 | 含防水接头；需另外配接J-8018/J-6018底座使用
十五、机柜及其它
15.1 | 30200524 | 标准立式柜体 | J- 1800 | 22000 | 可利用空间28U适用于8000系列柜式控制器，尺寸：570*495* 1780mm，
15.2 | 30200525 | 琴台式柜体（双组） | J- 1802 | 29500 | 可利用空间2* 10U适用于8000系列琴台控制器
15.3 | 30200526 | 琴台式柜体（单组） | J- 1803 | 19000 | 可利用空间1* 10U ，适用于EI-8402 、8603 、8602
15.4 | 31200475 | 编码器 | PGM8000 | 2000 | 用于设置6000系列、8000系列、N系列部件地址
15.5 | 10100909 | 手持式调试器 | PGM8001 | 5000 | 用于设置6000系列、8000系列、N系列部件地址
15.6 | 31001190 | 8000编码器24V选配 | 8000编码器24V选配 | 500 | 内含24V电源电缆、1节6LR61(9V)碱性电池，用于四线制部件编码使用
十六、可燃气探测报警系统
16.1 ZB系列控制器
16.1.1 | 19900640 | 空气质量监控器 | ZB401 | 45000 | 壁挂式，254点，液晶显示，含打印机，含1节DC12V/4.5Ah备电，不可增加回路板,构 成主机与现场多路设备的组网连接，解决CAN通讯多回路造成的通讯故障问题
16.1.2 | 19900516 | 疏散通道一氧化碳监控器 （C254） | ZB400 | 50000 | 壁挂式，254点，液晶显示，含打印机，含2节DC12V/2.2Ah备电，可增加回路板
蚌埠依爱消防电子有限责任公司（V24.0） | [5 empty] | Tel:0552 -4089119， 0552 -4099437
序号 | 物料编码 | 名称 | 型号 | 面价 | 备注
16.1.3 | 19900783 | 疏散通道一氧化碳监控器 （C508） | ZB400 | 60000 | 壁挂式，508点，液晶显示，含打印机，含2节DC12V/2.2Ah备电，可增加回路板
16.1.4 | 19901501 | 一氧化碳气体传感器（半导体） | ZB410 | 2800 | 实时检测CO浓度， 自动复位，故障自动检测指示，配接ZB400/401使用，吸顶安装
16.1.5 | 19900483 | 一氧化碳气体传感器（电化学） | ZB410 | 3500 | 实时检测CO浓度， 自动复位，故障自动检测指示，配接ZB400/401使用，吸顶安装
16.1.6 | 19900517 | 编码器 | ZB005 | 3500 | 读取ZB410探测器地址和改写地址
16.1.7 | 19900515 | 空气质量控制器 | ZB420 | 5500 | 无极性二总线与空气质量监控器连接，实时接收一氧化碳传感器的报警信息，控制排烟 风机启停调节空气质量
16.1.8 | 19901203 | 空气质量控制器 | ZB420A | 6500 | 无极性二总线与一氧化碳传感器连接，实时采集传输过来的数据量，控制排烟风机启停 调节空气质量。（不可连接主机，用于无主机项目使用）
16.1.9 | 19900589 | 温湿度传感器 | ZB412 | 4000 | 监测室内温湿度，超过设定值报警，连接空气质量控制器使用
16.2可燃气体报警控制器/探测器
16.2.1 | 10200061 | 可燃气体报警控制器 | EI-8800L | 23800 | 128点，可显示浓度，含DC24V/2A 电源、打印机、两节 2.2Ah 备电
16.2.2 | 10200054 | 可燃气体报警控制器 | EI-8800/254 | 40600 | 254点，可显示浓度，含DC24V/3A电源、打印机；需单独配两节7Ah备电。不含外控电 源
16.2.3 | 10200055 | 可燃气体报警控制器 | EI-8800/508 | 58600 | 508点，可显示浓度， 含DC24V/3A电源、打印机；需单独配两节7Ah备电。不含外控 电源
16.2.4 | 10200056 | 可燃气体报警控制器 | EI-8800/762 | 76600 | 762点，可显示浓度，含DC24V/3A电源、打印机；需单独配两节7Ah备电。不含外控电 源
16.2.5 | 31001049 | 回路板组件 | 8800回路板组件 | 18000 | 2* 127点，与EI8800主机配套使用
16.2.6 | 10200057 | 工业及商业用途点型可燃气体探 测器 | GT-EI8812Ex | 11800 | 探测甲烷气体，感知碳氢类化合物，防爆等级ExdIIBT6Gb ，配8800/8800L控制器使用
16.2.7 | 10200058 | 工业及商业用途点型可燃气体探 测器 | GT-EI88NEx | 15800 | 探测甲烷气体，感知碳氢类化合物，防爆等级ExdIIBT6Gb ，独立式，具备NB无线功 能，220V供电，不含卡费，需配电信NB插拔卡
16.2.8 | 31202404 | 防爆可燃气标定遥控器 |  | 450 | 用于防爆可燃气体探测器的标定控制
16.2.9 | 10200068 | 家用可燃气体探测器 | JT-EI8810N | 1200 | 吸顶式/壁挂式，内含CPU ，电子编码；检测气体：天然气；适用于厨房；需配J-EI8818 底座
16.2.10 | 19901140 | 家用可燃气体探测器底座 | J-EI8818 | 100 | 适用于JT-EI8810N
16.2.11 | 10600047 | 家用可燃气体探测器 | JT-EIH88 | 1500 | 壁挂式， AC220V供电；检测气体：天然气；适用于厨房
16.2.12 | 10600052 | 家用可燃气体探测器 | JT-EIH88N | 2280 | 壁挂式， AC220V供电；检测气体：天然气；适用于厨房；内置NB模块；具有输出控 制功能。可连接“依爱消防宝” ，不含卡
十七、电气火灾监控系统
蚌埠依爱消防电子有限责任公司（V24.0） | [5 empty] | Tel:0552 -4089119， 0552 -4099437
序号 | 物料编码 | 名称 | 型号 | 面价 | 备注
17.1 互感器及温度传感器
圆孔闭合式剩余电流互感器，适用于新建、使用铜芯绝缘导线的配电箱（柜）
17.1.1 | 10300092 | 闭合剩余电流互感器 | CTZ6-045 | 525 | 过线孔Ø45mm ，相线最大额定电流160A ，满足GB14287-2014
17.1.2 | 10300095 | 闭合剩余电流互感器 | CTZ6-065 | 750 | 过线孔Ø65mm ，相线最大额定电流250A ，满足GB14287-2014
17.1.3 | 10300093 | 闭合剩余电流互感器 | CTZ6-080 | 950 | 过线孔Ø80mm ，相线最大额定电流400A ，满足GB14287-2014
17.1.4 | 10300094 | 闭合剩余电流互感器 | CTZ6- 105 | 1250 | 过线孔Ø100mm ，相线最大额定电流630A ，满足GB14287-2014
17.1.5 | 10300104 | 闭合剩余电流互感器 | CTZ6- 125 | 1550 | 过线孔Ø125mm ，相线最大额定电流800A ，满足GB14287-2014
圆孔开合式剩余电流互感器，适用于改造、使用铜芯绝缘导线的配电箱（柜）
17.1.6 | 10300114 | 开合剩余电流互感器 | CTZK6Y-045 | 1900 | 过线孔Ø45mm ，相线最大额定电流160A ，满足GB14287-2014
17.1.7 | 10300115 | 开合剩余电流互感器 | CTZK6Y-065 | 2100 | 过线孔Ø65mm ，相线最大额定电流250A ，满足GB14287-2014
17.1.8 | 10300116 | 开合剩余电流互感器 | CTZK6Y-080 | 2300 | 过线孔Ø80mm ，相线最大额定电流400A ，满足GB14287-2014
17.1.9 | 10300120 | 开合剩余电流互感器 | CTZK6Y- 105 | 2500 | 过线孔Ø105mm ，相线最大额定电流630A ，满足GB14287-2014
方孔闭合式剩余电流互感器，适用于新建、使用铜排的配电箱（柜），请根据铜排总宽度与互感器过线孔径进行选型
17.1.10 | 10300100 | 闭合剩余电流互感器 | CTZH61F- 1232 | 1200 | 过线孔Ø128*32mm ，相线最大额定电流100A ，满足GB14287-2014
17.1.11 | 10300101 | 闭合剩余电流互感器 | CTZH61F- 1538 | 1850 | 过线孔Ø150*38mm ，相线最大额定电流250A ，满足GB14287-2014
17.1.12 | 10300102 | 闭合剩余电流互感器 | CTZH61F-2145 | 2500 | 过线孔Ø210*45mm ，相线最大额定电流400A ，满足GB14287-2014
17.1.13 | 10300105 | 闭合剩余电流互感器 | CTZH61F-2550 | 3600 | 过线孔Ø250*50mm ，相线最大额定电流630A ，满足GB14287-2014
方孔开合式剩余电流互感器，适用于改造、使用铜排的配电箱（柜），请根据铜排总宽度与互感器过线孔径进行选型
17.1.14 | 10300117 | 开合剩余电流互感器 | CTZK61F- 1232 | 2020 | 过线孔Ø128*32mm ，相线最大额定电流160A ，满足GB14287-2014
17.1.15 | 10300118 | 开合剩余电流互感器 | CTZK61F- 1538 | 2540 | 过线孔Ø150*38mm ，相线最大额定电流250A ，满足GB14287-2014
17.1.16 | 10300119 | 开合剩余电流互感器 | CTZK61F-2145 | 3200 | 过线孔Ø210*45mm ，相线最大额定电流400A ，满足GB14287-2014
17.1.17 | 10300121 | 开合剩余电流互感器 | CTZK61F-2550 | 4450 | 过线孔Ø250*50mm ，相线最大额定电流630A ，满足GB14287-2014
17.2温度传感器
17.2.1 | 10300053 | 温度传感器 | EIDT100 | 280 | 带固定金属片，适应场合：0~ 120℃ 。配接J-EI8733 、J-EI8724 、J-EI6713 、J-EI6723
17.3 电气火灾监控探测器
17.3.1 | 10300149 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | J-EI8714 | 2000 | 4路电流监测；非独立式；插拔式结构，配CTZ使用，满足GB14287-2014 ， 占1个地址 点；含底座
17.3.2 | 10300011 | 组合式电气火灾监控探测器 | J-EI6713 | 2850 | 4路电流+4路温度监测；非独立式；插拔式结构，配CTZ 、EIDT100使用，满足 GB14287-2014 ， 占1个地址点；含底座
17.3.3 | 10300051 | 组合式电气火灾监控探测器 | J-EI8724 | 5600 | 3路电流+1路温度监测；独立式；液晶显示，可导轨、壁挂安装，配CTZ 、EIDT100使 用，满足GB14287-2014 ， 占1个地址点
17.3.4 | 10300135 | 组合式电气火灾监控探测器 | J-EI8733 | 1550 | 1路电流+1路温度监测；非独立式；插拔式结构，配CTZ 、EIDT100使用，满足 GB14287-2014 ， 占1个地址点。含J-EI8039D底座
蚌埠依爱消防电子有限责任公司（V24.0） | [5 empty] | Tel:0552 -4089119， 0552 -4099437
序号 | 物料编码 | 名称 | 型号 | 面价 | 备注
17.3.5 | 10300151 | 组合式电气火灾监控探测器 | J-EI8711K/4 | 2600 | 开合式；1路电流+1路温度监测；非独立式；过线孔尺寸Ø46mm ，相线最大额定电流 160A ，测温通道配EIDT100使用，满足GB14287-2014 ， 占1个地址点
17.4 电气火灾监控探测器（探测器和互感器一体式）
17.4.1 | 10300130 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | J-EI8711/4 | 1450 | 单路监测，过线孔Ø49mm ，相线最大额定电流160A；可导轨安装，满足GB14287-2014
17.4.2 | 10300140 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | J-EI8711/7 | 1800 | 单路监测，过线孔Ø74mm ，相线最大额定电流250A；满足GB14287-2014
17.4.3 | 10300027 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | J-EI6711N/9 | 2100 | 单路监测，过线孔Ø93mm ，相线最大额定电流400A；满足GB14287-2014
17.4.4 | 10300032 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | J-EI6711N/10 | 2400 | 单路监测，过线孔Ø105mm ，相线最大额定电流630A；可导轨安装，满足GB14287- 2014
17.4.5 | 10300036 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | J-EI6711N/12 | 2800 | 单路监测，过线孔Ø125mm ，相线最大额定电流800A；可导轨安装，满足GB14287- 2014
17.4.6 | 10300037 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | J-EI6711N/15 | 3200 | 单路监测，过线孔Ø150mm ，相线最大额定电流1000A；可导轨安装，满足GB14287- 2014
17.4.7 | 10300131 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | J-EI8711/123F | 2100 | 单路监测，过线孔Ø122*31mm ，相线最大额定电流160A；满足GB14287-2014
17.4.8 | 10300141 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | J-EI8711/153F | 2400 | 单路监测，过线孔Ø150*38mm ，相线最大额定电流250A；可导轨安装，满足GB14287- 2014
17.4.9 | 10300030 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | J-EI6711N/214F | 3200 | 单路监测，过线孔Ø210*45mm ，相线最大额定电流400A；可导轨安装，满足GB14287- 2014
17.4.10 | 10300024 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | J-EI6711N/225F | 5000 | 单路监测，过线孔Ø220*51mm ，相线最大额定电流630A；满足GB14287-2014
17.4.11 | 10300038 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | J-EI6711N/326F | 7200 | 单路监测，过线孔Ø325*60mm ，相线最大额定电流1000A；满足GB14287-2014
17.5 电气火灾监控设备
17.5.1 | 10300150 | 电气火灾监控设备 | EI-DB8702L | 20000 | 壁挂式，64点，尺寸：282* 100*346mm ，液晶显示，含打印机和两节2.2Ah备电
17.5.2 | 10300004 | 电气火灾监控设备 | EI-DB8702/400 | 33600 | 壁挂式，2*200点，含DC24V电源、打印机，需单独配两节7Ah备电
17.5.3 | 10300005 | 电气火灾监控设备 | EI-DB8702/800 | 47600 | 壁挂式，4*200点，含DC24V电源、打印机，需单独配两节7Ah备电
17.5.4 | 31000705 | 回路板组件 | J-EI8702回路板组件 | 10000 | 2*200点，与DB8702配套使用
十八、消防设备电源状态监控系统
18.1 | 11000065 | 消防设备电源状态监控器 | EI8500L | 20000 | 壁挂式，64点，尺寸：282* 100*346mm ，液晶显示，含打印机和两节 2.2Ah备电
18.2 | 10300143 | 消防设备电源状态监控器 | EI8500M/128 | 38000 | 壁挂式，尺寸：410*600* 130mm ，彩色液晶显示，含打印机，128点；需单独配两节 7Ah备电
18.3 | 10300144 | 消防设备电源状态监控器 | EI8500M/256 | 45000 | 壁挂式，尺寸：410*600* 130mm ，彩色液晶显示，含打印机，254点；需单独配两节 7Ah备电
18.4 | 10300145 | 消防设备电源状态监控器 | EI8500M/384 | 54000 | 壁挂式，尺寸：410*600* 130mm ，彩色液晶显示，含打印机，384点；需单独配两节 7Ah备电
蚌埠依爱消防电子有限责任公司（V24.0） | [5 empty] | Tel:0552 -4089119， 0552 -4099437
序号 | 物料编码 | 名称 | 型号 | 面价 | 备注
18.5 | 10300146 | 消防设备电源状态监控器 | EI8500M/512 | 72000 | 壁挂式，尺寸：410*600* 130mm ，彩色液晶显示，含打印机，512点；需单独配两节 7Ah备电
18.6 | 31000859 | 回路板 | J-EI8111DY | 18000 | 与EI8500M/128/256配套使用，双回路，2* 128点
18.7 | 11000066 | 电压信号传感器 | J-EI8532L | 1880 | 采集2路三相交流电源的电压数值，总线供电。 占一个地址
18.8 | 11000068 | 电压/电流信号传感器 | J-EI8532LI | 2080 | 采集2路三相交流电源的电压、电流数值，总线供电。 占一个地址
18.9 | 11000002 | 电压信号传感器 | J-EI8514 | 2560 | 采集4路单相交流电源的电压数值，总线供电，液晶显示 。 占一个地址
18.1 | 11000005 | 电压/电流信号传感器 | J-EI8512I | 2560 | 采集2路单相交流电源的电压、电流数值，总线供电，液晶显示。 占一个地址
18.11 | 11000057 | 三相电流互感器 | EI-CT6752A | 1400 | 100A/1A ，与三相电流传感器配套使用
18.12 | 11000058 | 三相电流互感器 | EI-CT6754A | 1400 | 200A/1A ，与三相电流传感器配套使用
18.13 | 11000059 | 三相电流互感器 | EI-CT6756A | 1600 | 400A/1A ，与三相电流传感器配套使用
18.14 | 11000060 | 三相电流互感器 | EI-CT6757A | 1600 | 630A/1A ，与三相电流传感器配套使用
18.15 | 11000062 | 单相电流互感器 | EI-CT6761A | 500 | 50A/1A ，与单相电流传感器配套使用
18.16 | 11000061 | 单相电流互感器 | EI-CT6762A | 500 | 100A/1A ，与单相电流传感器配套使用
十九、防火门监控系统
19.1 | 10900130 | 防火门监控器 | EI-8300L | 20000 | 壁挂式，128点，尺寸：282* 100*346mm ，液晶显示，含打印机和两节 2.2Ah备电
19.2 | 10900011 | 防火门监控器 | EI-8300/192 | 31400 | 192点，含DC24V/3A电源、打印机；总线联动盘另配，需单独配两节7Ah备电
19.3 | 10900012 | 防火门监控器 | EI-8300/288 | 33400 | 288点，配置同EI-8300/192 ，需单独配两节7Ah备电
19.4 | 10900013 | 防火门监控器 | EI-8300/384 | 35400 | 384点，配置同EI-8300/192 ，需单独配两节7Ah备电
19.5 | 10900014 | 防火门监控器 | EI-8300/484 | 37400 | 484点，配置同EI-8300/192 ，需单独配两节7Ah备电
19.6 | 10900016 | 防火门监控器 | EI-8300/968 | 47400 | 968点，配置同EI-8300/192 ，需单独配两节7Ah备电
19.7 | 10900137 | 防火门监控分机 | J-EI8350 | 4000 | 电子编码，液晶显示，直接接于防火门监控回路，两线制
19.8 | 31000786 | 回路板 | J-EI8111F | 10000 | 2*242点，与EI8300主机配套使用
19.9 | 31000783 | 总线联动盘 | J-EI8112 | 2400 | 42键，可编程按类、按分区、按地址控制；8300可配置2块
19.1 | 10900069 | 防火门监控器 | EI-8310G/484 | 61200 | 柜式，2*242点， 含DC24V/6A电源，打印机，一台立式柜体。可选配J-EI8122总线联动 盘，单台可配9块；需单独配2只17Ah备电
19.11 | 10900080 | 防火门监控器 | EI-8310T/484 | 67200 | 琴台，2*242点， 含DC24V/6A电源，打印机，双组琴台。可选配J-EI8122总线联动盘， 单台可配6块；需单独配两节17Ah备电
19.12 | 10900090 | 防火门监控器 | EI-8310G/968 | 71200 | 柜式，4*242点，配置同EI8310G/484 ，需单独配两节17Ah备电
19.13 | 10900081 | 防火门监控器 | EI-8310T/968 | 77200 | 琴台式，4*242点，配置同EI8310T/484 ，需单独配两节17Ah备电
19.14 | 10900091 | 防火门监控器 | EI-8310G/1452 | 81200 | 柜式，6*242点，配置同EI8310G/484 ，需单独配两节17Ah备电
19.15 | 10900082 | 防火门监控器 | EI-8310T/1452 | 87200 | 琴台式，6*242点，配置同EI8310T/484 ，需单独配两节17Ah备电
19.16 | 10900092 | 防火门监控器 | EI-8310G/1936 | 91200 | 柜式，8*242点，配置同EI8310G/484 ，需单独配两节17Ah备电
19.17 | 10900083 | 防火门监控器 | EI-8310T/1936 | 97200 | 琴台式，8*242点，配置同EI8310T/484 ，需单独配两节17Ah备电
蚌埠依爱消防电子有限责任公司（V24.0） | [5 empty] | Tel:0552 -4089119， 0552 -4099437
序号 | 物料编码 | 名称 | 型号 | 面价 | 备注
19.18 | 10900093 | 防火门监控器 | EI-8310G/2420 | 101200 | 柜式，10*242点，配置同EI8310G/484 ，需单独配两节17Ah备电
19.19 | 10900084 | 防火门监控器 | EI-8310T/2420 | 107200 | 琴台式，10*242点，配置同EI8310T/484 ，需单独配两节17Ah备电
19.2 | 10900094 | 防火门监控器 | EI-8310G/2904 | 111200 | 柜式，12*242点，配置同EI8310G/484 ，需单独配两节17Ah备电
19.21 | 10900085 | 防火门监控器 | EI-8310T/2904 | 117200 | 琴台式，12*242点，配置同EI8310T/484 ，需单独配两节17Ah备电
19.22 | 10900095 | 防火门监控器 | EI-8310G/3388 | 121200 | 柜式，14*242点，配置同EI8310G/484 ，需单独配两节17Ah备电
19.23 | 10900086 | 防火门监控器 | EI-8310T/3388 | 127200 | 琴台式，14*242点，配置同EI8310T/484 ，需单独配两节17Ah备电
19.24 | 10900096 | 防火门监控器 | EI-8310G/3872 | 131200 | 柜式，16*242点，配置同EI8310G/484 ，需单独配两节17Ah备电
19.25 | 10900087 | 防火门监控器 | EI-8310T/3872 | 137200 | 琴台式，16*242点，配置同EI8310T/484 ，需单独配两节17Ah备电
19.26 | 10900097 | 防火门监控器 | EI-8310G/4356 | 141200 | 柜式，18*242点，配置同EI8310G/484 ，需单独配两节17Ah备电
19.27 | 10900088 | 防火门监控器 | EI-8310T/4356 | 147200 | 琴台式，18*242点，配置同EI8310T/484 ，需单独配两节17Ah备电
19.28 | 10900098 | 防火门监控器 | EI-8310G/4840 | 151200 | 柜式，20*242点，配置同EI8310G/484 ，需单独配两节17Ah备电
19.29 | 10900089 | 防火门监控器 | EI-8310T/4840 | 157200 | 琴台式，20*242点，配置同EI8310T/484 ，需单独配两节17Ah备电
19.3 | 30800640 | 回路板 | J-EI8121F | 10000 | 机笼内插件，与EI-8310G/T主机配套使用，双回路，2*242点；最大选配9块
19.31 | 10900067 | 防火门监控模块 | J-EI8341 | 800 | 插拔式，单路，需另配EI8049Y底座，四线制
19.32 | 10900023 | 防火门监控模块 | J-EI6342 | 800 | 插拔式，双路输出，需另配EI6049Z底座
19.33 | 10100267 | 模块底座 | J-EI6049Z | 50 | 带47k电阻，适用于J-EI6341/6342
19.34 | 10900037 | 门磁开关 | J-EI6355 | 240 | 金属，常开点输出，接监控模块
19.35 | 10100950 | 一体式门磁开关 | J-EI8358 | 400 | 内含监控模块，监控单门，长80mm
19.36 | 10900112 | 一体式门磁开关 | J-EI6357A（双） | 640 | 内含监控模块，监测双门，长260mm
19.37 | 19901481 | 电动闭门器 | SA-BM06(65kg) +EI8351D | 2480 | 两线闭门器，不分左右门，内置单路监控控制板EI8351D ，滑槽长度约405mm
19.38 | 19901482 | 电动闭门器 | SA-BM06(85kg) +EI8351D | 2880 | 两线闭门器，不分左右门，内置单路监控控制板EI8351D ，滑槽长度约405mm
19.39 | 10900167 | 电动闭门器 | XF93-3PIII(3310) (65kg)+EI8351D | 2400 | 两线闭门器，不分左右门，内置单路监控控制板EI8351D ，滑槽长度约400mm
19.4 | 10900168 | 电动闭门器 | XF93-3PIII(3310) (85kg)+EI8351D | 2800 | 两线闭门器，不分左右门，内置单路监控控制板EI8351D ，滑槽长度约450mm
二十、余压监控系统
20.1 | 11400021 | 余压监控器 | EI-8360L | 23800 | 壁挂式，128点，含DC24V/2A电源、打印机，含两节2.2Ah备电
20.2 | 11400017 | 余压监控器 | EI-8360/200 | 38800 | 壁挂式，200点，含DC24V电源、打印机，需单独配两节7Ah备电。单回路最多挂接 100点
20.3 | 11400018 | 余压监控器 | EI-8360/300 | 48800 | 壁挂式，300点，含DC24V电源、打印机，需单独配两节7Ah备电。单回路最多挂接 100点
蚌埠依爱消防电子有限责任公司（V24.0） | [5 empty] | Tel:0552 -4089119， 0552 -4099437
序号 | 物料编码 | 名称 | 型号 | 面价 | 备注
20.4 | 11400013 | 余压监控器 | EI-8360/400 | 51800 | 壁挂式，400点，含DC24V电源、打印机，需单独配两节7Ah备电。单回路最多挂接 100点
20.5 | 11400020 | 余压监控器 | EI-8360（无回路板） | 32600 | 壁挂式，含DC24V电源、打印机，需单独配两节7Ah备电。可配64台J-EI8365
20.6 | 11400015 | 余压监控器 | J-EI8365 | 5080 | 通过485总线与EI-8360通信，通过S总线与8371 、8372 、8371A余压探测器通信，每台控 制器带63只余压探测器，控制一台余压电动执行器
20.7 | 11400009 | 余压探测器（LED） | J-EI8371 | 1880 | 二线制，包含转接头，需配J-EI8389底座
20.8 | 11400011 | 余压探测器（液晶） | J-EI8372 | 2880 | 二线制，包含转接头，需配J-EI8389底座
20.9 | 11400023 | 余压探测器 | J-EI8371A | 1280 | 二线制，绝压型，无需穿管，需配J-EI8389底座
20.1 | 11400010 | 余压控制器 | J-EI8390 | 2080 | 四线制，需DC24V供电，需配J-EI8049Y底座
20.11 | 11400012 | 消防电动装置（消防应急疏散泄 压执行器） | J-EI8396 | 2180 | 7W/DC24V
20.12 | 11400014 | 进气终端 | J-EI8380 | 140 | 配合余压探测器使用
20.13 | 31201728 | 硅胶管Ø5*8mm |  | 8000 | 按卷销售，100米每卷
20.14 | 10100860 | 余压探测器底座 | J-EI8389 | 100 | 配合余压探测器使用
20.15 | 10100889 | 余压控制器底座 | J-EI8049Y | 160 | 配合余压控制器使用
20.16 | 30800893 | 回路板 | J-EI8111Y | 10000 | 2* 100点，与EI-8360余压监控器配套使用
二十一、消防应急照明和疏散指示系统
21.1应急照明控制器
21.1.1 | 10400363 | 消防应急照明控制器 | EI-C-8602 | 55000 | 壁挂式，7寸彩色液晶显示屏，回路数量：120 ，地址范围1~ 128 。含DC24V/3A电源， 打印机，需配接2节7Ah备电
21.1.2 | 10401068 | 消防应急照明控制器 | EI-C-8602L | 25000 | 壁挂式，液晶显示，回路数量：20 ，地址范围1~64 。 含1节DC3.2V/2000mAh备电。
21.1.3 | 10400872 | 消防应急照明控制器 | EI-C-8603 | 96000 | 嵌入式，19吋LCD（显示比例5：4），可装入1804立柜、1803琴台，回路数量：240， 地址范围1~ 128 ，含1节7Ah备电。
21.2散指示系统消防应急电源
21.2.1 | 10401056 | 应急照明集中电源 | EI-D-0.2KVA-36Q01 | 20000 | 壁挂式，工作电源AC220V ，含DC36V电源，4回路，需单独配3节12V12Ah备电，尺 寸：430mm*195mm*435mm
21.2.2 | 10401040 | 应急照明集中电源 | EI-D-0.3KVA-36Q01 | 25000 | 壁挂式，工作电源AC220V ，含DC36V电源，4回路，需单独配3节12V20Ah备电，尺 寸：430mm*220mm*515mm
21.2.3 | 10401039 | 应急照明集中电源 | EI-D-0.5KVA-36Q01 | 32000 | 壁挂式，工作电源AC220V ，含DC36V电源，8回路，需单独配3节12V33Ah备电，尺 寸：470mm*240mm*520mm
21.2.4 | 10401038 | 应急照明集中电源 | EI-D-0.6KVA-36Q01 | 35000 | 壁挂式，工作电源AC220V ，含DC36V电源，8回路，需单独配3节12V38Ah备电，尺 寸：555mm*245.5mm*520mm
蚌埠依爱消防电子有限责任公司（V24.0） | [5 empty] | Tel:0552 -4089119， 0552 -4099437
序号 | 物料编码 | 名称 | 型号 | 面价 | 备注
21.2.5 | 10401037 | 应急照明集中电源 | EI-D- 1KVA-36Q01 | 45000 | 壁挂式，工作电源AC220V ，含DC36V电源，8回路，需单独配3节12V65Ah备电，尺 寸：560mm*380mm*550mm
21.3 DC36V系列集中电源集中控制型应急照明和疏散指示产品
21.3.1 | 19901398 | 集中电源集中控制型消防应急标 志灯具 | EI-BLJC-1OEⅡ1W- 8631GB | 420 | 单面楼层，1W ，壁挂，尺寸：352mm*138mm*6mm
21.3.2 | 19901350 | 集中电源集中控制型消防应急标 志灯具 | EI-BLJC-1OEⅡ1W- 8632GB | 380 | 单面安口，1W ，壁挂，尺寸：352mm*138mm*6mm
21.3.3 | 19901351 | 集中电源集中控制型消防应急标 志灯具 | EI-BLJC-1OEⅡ1W- 8632GE | 380 | 单面疏散，1W ，壁挂，尺寸：352mm*138mm*6mm
21.3.4 | 19901355 | 集中电源集中控制型消防应急标 志灯具 | EI-BLJC-2OEⅡ1W- 8632GE | 420 | 双面疏散，1W ，吊装，尺寸：352mm*138mm*6mm
21.3.5 | 19901352 | 集中电源集中控制型消防应急标 志灯具 | EI-BLJC-1XEⅡ1W- 8632GF | 420 | 单面向前，1W ，壁挂，尺寸：352mm*138mm*6mm
21.3.6 | 19901347 | 集中电源集中控制型消防应急标 志灯具 | EI-BLJC-1LEⅡ1W- 8633GB | 360 | 单面左向，1W ，壁挂，尺寸：352mm*138mm*6mm
21.3.7 | 19901348 | 集中电源集中控制型消防应急标 志灯具 | EI-BLJC-1REⅡ1W- 8634GB | 360 | 单面右向，1W ，壁挂，尺寸：352mm*138mm*6mm
21.3.8 | 19901349 | 集中电源集中控制型消防应急标 志灯具 | EI-BLJC-1LREⅡ1W- 8635GB | 380 | 单面双向，1W ，壁挂，尺寸：352mm*138mm*6mm
21.3.9 | 19901353 | 集中电源集中控制型消防应急标 志灯具 | EI-BLJC-2LREⅡ1W- 8636GD | 420 | 双面单向，1W ，吊装，尺寸：352mm*138mm*6mm
21.3.10 | 19901354 | 集中电源集中控制型消防应急标 志灯具 | EI-BLJC-2LREⅡ1W- 8638GD | 420 | 双面双向，1W ，吊装，尺寸：352mm*138mm*6mm
21.3.11 | 19901356 | 集中电源集中控制型消防应急标 志灯具 | EI-BLJC-2LREⅡ1W- DXXGD | 580 | 双面多信息（楼层+箭头），1W ，尺寸：352mm*138mm*6mm
21.3.12 | 19901357 | 集中电源集中控制型消防应急标 志灯具 | EI-BLJC-1LREⅠ1W- 8630GM | 1180 | 双向地埋灯，1W ，不含预埋件，尺寸：Ø170mm ，需配J-EI5318G底座
21.3.13 | 19901358 | 集中电源集中控制型消防应急标 志灯具 | EI-BLJC-1LEⅠ1W- 8639GM | 1080 | 单向地埋灯，1W ，不含预埋件，尺寸：Ø170mm ，需配J-EI5318G底座
21.3.14 | 10400408 | 集中电源集中控制型消防应急标 志灯具 | EI-BLJC-1LREⅠ1W- 8630NM | 1180 | 单面双向标志灯，小型地埋，金属面板Ø170mm ，需配J-EI5318S底座
21.3.15 | 10400409 | 集中电源集中控制型消防应急标 志灯具 | EI-BLJC-1LEⅠ1W- 8639NM | 1080 | 单面单向标志灯，小型地埋，金属面板Ø170mm ，需配J-EI5318S底座
蚌埠依爱消防电子有限责任公司（V24.0） | [5 empty] | Tel:0552 -4089119， 0552 -4099437
序号 | 物料编码 | 名称 | 型号 | 面价 | 备注
21.3.16 | 19901359 | 集中电源集中控制型消防应急照 明灯具 | EI-ZFJC-E3W- S8643GB | 580 | 双头壁挂，3W ，尺寸：250mm*230mm*35mm
21.3.17 | 19901361 | 集中电源集中控制型消防应急照 明灯具 | EI-ZFJC-E3W-8643GB | 520 | 单头壁挂，3W ，尺寸：135mm*92mm*25mm
21.3.18 | 19901360 | 集中电源集中控制型消防应急照 明灯具 | EI-ZFJC-E5W- S8645GB | 720 | 双头壁挂，5W ，尺寸：240mm*110mm*50mm
21.3.19 | 19901362 | 集中电源集中控制型消防应急照 明灯具 | EI-ZFJC-E5W-8645GB | 680 | 单头壁挂，5W ，尺寸：200mm*108mm*50mm
21.3.20 | 19901365 | 集中电源集中控制型消防应急照 明灯具 | EI-ZFJC-E3W-8643GX | 520 | 吸顶，3W ，需配J-EI5458底座，尺寸：Ø100mm
21.3.21 | 19901366 | 集中电源集中控制型消防应急照 明灯具 | EI-ZFJC-E5W-8645GX | 580 | 吸顶，5W ，需配J-EI5458底座，Ø100mm
21.3.22 | 19901370 | 集中电源集中控制型消防应急照 明灯具 | EI-ZFJC-E3W-8643GQ | 480 | 嵌顶，3W ，尺寸：100mm*100mm*35mm
21.3.23 | 19901371 | 集中电源集中控制型消防应急照 明灯具 | EI-ZFJC-E5W-8645GQ | 540 | 嵌顶，5W ，尺寸：140mm*140mm*35mm
21.3.24 | 19901372 | 集中电源集中控制型消防应急照 明灯具 | EI-ZFJC-E5W- 8645GQL | 780 | 嵌顶雷达，5W ，尺寸：140mm*140mm*35mm
21.3.25 | 19901373 | 集中电源集中控制型消防应急照 明灯具 | EI-ZFJC-E8W-8648GQ | 780 | 嵌顶，8W ，尺寸：170mm*170mm*35mm
21.3.26 | 19901374 | 集中电源集中控制型消防应急照 明灯具 | EI-ZFJC-E8W- 8648GQL | 880 | 嵌顶雷达，8W ，尺寸：170mm*170mm*35mm
21.3.27 | 19901367 | 集中电源集中控制型消防应急照 明灯具 | EI-ZFJC-E10W- 8610GX | 680 | 吸顶，10W ，尺寸：150mm*150mm*28mm
21.3.28 | 19901368 | 集中电源集中控制型消防应急照 明灯具 | EI-ZFJC-E10W- 8610GXF | 780 | IP67 ，防水灯，10W ，尺寸：Ø150mm
21.3.29 | 19901369 | 集中电源集中控制型消防应急照 明灯具 | EI-ZFJC-E10W- 8610GXL | 980 | 吸顶雷达，10W ，尺寸：150mm*150mm*28mm
21.3.30 | 19901363 | 集中电源集中控制型消防应急照 明灯具 | EI-ZFJC-E10W- 8610GBF | 780 | 壁挂防水灯，IP67 ，10W ，尺寸：146mm*116mm*30mm
21.3.31 | 10400198 | 集中电源集中控制型消防应急照 明灯具 | EI-ZFJC-E12W- 8612NX | 1100 | 吸顶式，12W ，尺寸：Ø280mm*90mm
21.3.32 | 10400388 | 集中电源集中控制型消防应急照 明灯具 | EI-ZFJC-E12W- 8612NX/L | 1420 | 吸顶式，12W ，雷达感应，尺寸：Ø280mm*90mm
蚌埠依爱消防电子有限责任公司（V24.0） | [5 empty] | Tel:0552 -4089119， 0552 -4099437
序号 | 物料编码 | 名称 | 型号 | 面价 | 备注
21.3.33 | 10400199 | 集中电源集中控制型消防应急照 明灯具 | EI-ZFJC-E16W- 8616NG | 1300 | 灯管，16W ，尺寸：1185mm*48mm*45mm
21.3.34 | 10400387 | 集中电源集中控制型消防应急照 明灯具 | EI-ZFJC-E16W- 8616NG/L | 1600 | 灯管，16W ，雷达感应，尺寸：1185mm*48mm*45mm
21.3.35 | 19901485 | 预埋盒 | J-EI8338GM | 190 | 配G系类标志灯具，配8338GQ使用，实现嵌墙安装
21.3.36 | 19901420 | 地埋灯底座 | J-EI5318G | 80 | 预埋件，配8630GM 、8639GM
21.3.37 | 30100664 | 地埋灯底座 | J-EI5318S | 80 | 预埋件，配Ø165两线制地埋灯,8630NM 、8639NM
21.3.38 | 30201709 | 吸顶安装底座（3W） | J-EI8678GX/3 | 160 | 配套8643GQ实现吸顶功能；厚度:49mm
21.3.39 | 30201708 | 吸顶安装底座（5W） | J-EI8678GX/5 | 200 | 配套8645GQ 、8645GQL实现吸顶功能；厚度：49mm
21.3.40 | 30201707 | 吸顶安装底座（8W） | J-EI8678GX/8 | 240 | 配套8648GQ 、8648GQL实现吸顶功能；厚度：49mm
21.3.41 | 30100602 | 照明灯底座 | J-EI5458 | 80 | 配8645NX/8643NX/8645GX/8643GX
21.3.42 | 19901486 | 嵌墙支架 | J-EI8338GQ | 190 | 嵌墙支架，配G系列标志灯实现嵌墙
21.3.43 | 30100001 | 照明灯嵌顶支架 | J-EI5468 | 80 | 8645NX/8643NX/8645GX/8643GX ，实现嵌顶安装
21.3.44 | 30200640 | 照明灯壁挂支架 | J-EI5478 | 150 | 8645NX/8643NX/8645GX/8643GX类吸顶照明灯壁挂安装配件
21.3.45 | 10400439 | 接口模块 | J-EI8653 | 570 | 接入集中电源总线，配接其他厂家持续型灯具使用，功率≤10W
21.3.46 | 10400871 | 干接点拓展模块 | J-EI8654 | 2600 | 具有16路干接点，RS485级联数量为10个，最大可拓展160个干接点
21.4 36V大型标志灯具
21.4.1 |  | 集中电源集中控制型消防应急标 志灯具 | EI-BLJC-1OEⅢ2W- 8631DB | 2000 | 单面楼层，壁挂，尺寸：560mm*200mm*20mm |  | -2F
21.4.2 | 10401119 | 集中电源集中控制型消防应急标 志灯具 | EI-BLJC-1OEⅢ2W- 8632DB | 1800 | 单面安口，壁挂，尺寸：560mm*200mm*20mm
21.4.3 | 10401120 | 集中电源集中控制型消防应急标 志灯具 | EI-BLJC-1OEⅢ2W- 8632DE | 1800 | 单面疏散，壁挂，尺寸：560mm*200mm*20mm
21.4.4 | 10401114 | 集中电源集中控制型消防应急标 志灯具 | EI-BLJC-2OEⅢ2W- 8632DE | 2000 | 双面疏散，吊装，尺寸：560mm*200mm*20mm
21.4.5 | 10401118 | 集中电源集中控制型消防应急标 志灯具 | EI-BLJC-1LEⅢ2W- 8633DB | 1800 | 单面左向，壁挂，尺寸：560mm*200mm*20mm
21.4.6 | 10401117 | 集中电源集中控制型消防应急标 志灯具 | EI-BLJC-1REⅢ2W- 8634DB | 1800 | 单面右向，壁挂，尺寸：560mm*200mm*20mm
21.4.7 | 10401116 | 集中电源集中控制型消防应急标 志灯具 | EI-BLJC-1LREⅢ2W- 8635DB | 1800 | 单面双向，壁挂，尺寸：560mm*200mm*20mm
21.4.8 |  | 集中电源集中控制型消防应急标 志灯具 | EI-BLJC-2LREⅢ2W- DXXDD | 2100 | 双面多信息，吊装，尺寸：560mm*200mm*20mm
蚌埠依爱消防电子有限责任公司（V24.0） | [5 empty] | Tel:0552 -4089119， 0552 -4099437
序号 | 物料编码 | 名称 | 型号 | 面价 | 备注
21.4.9 | 10401113 | 集中电源集中控制型消防应急标 志灯具 | EI-BLJC-2LREⅢ2W- 8636DD | 2000 | 双面单向，吊装，尺寸：560mm*200mm*20mm
21.4.10 | 10401112 | 集中电源集中控制型消防应急标 志灯具 | EI-BLJC-2LREⅢ2W- 8638DD | 2100 | 双面双向，吊装，尺寸：560mm*200mm*20mm
21.4.11 | 10400366 | 集中电源集中控制型消防应急标 志灯具 | EI-BLJC-2LREⅢ3W- 8638ND | 1500 | 大型标志灯具，吊装双箭头，尺寸：560*200*25mm
21.4.12 | 10400406 | 集中电源集中控制型消防应急标 志灯具 | EI-BLJC-2LREⅢ3W- 8636ND | 1500 | 大型标志灯具，吊装单箭头，尺寸：560*200*25mm
21.4.13 | 10400407 | 集中电源集中控制型消防应急标 志灯具 | EI-BLJC-10EⅢ3W- 8632N | 1000 | 大型标志灯具，壁挂，安全出口，尺寸：560*200*25mm
24.4 线型光束感烟火灾探测器
24.4.1 | 10101104 | 线型光束感烟火灾探测器 | JTY-HM-EI8019 | 5800 | 电子编码，唯一ID ，反光板式，探测距离8~ 100米，具有开关量输出信号（火警、故 障）。标配两块反射板探测距离8m~80m ，80m~ 100m探测距离需要另外选配2块反射板 。
24.4.2 | 19901484 | 红外反射板（配JTY-HM- EI8019） | 红外反射板（配JTY- HM-EI8019） | 1500 | 配JTY-HM-EI8019 ，探测距离80m以上需要增加反射板
24.5 工业隔爆部件产品
24.5.1 | 10101209 | 隔爆底座 | J-EI8008Ex | 6800 | 隔爆型，防爆标志ExdbⅡCT6 Gb ，外壳防护等级IP66 ，配接JTW-ZCD-EI8015Ex 、JTY- GD-EI8017Ex
24.5.2 | 10101057 | 手动火灾报警按钮（隔爆型） | J-SAB-EI8025Ex | 8800 | 电子编码，唯一ID ，隔爆型，防爆标志ExdbⅡCT6 Gb 、ExtbⅢCT80℃ Db ，外壳防护等 级IP66 ，可室外使用
24.5.3 | 10101056 | 消火栓按钮（隔爆型） | J-SAB-EI8022Ex | 8800 | 电子编码，唯一ID ，隔爆型，防爆标志ExdbⅡCT6 Gb 、ExtbⅢCT80℃ Db ，外壳防护等 级IP66 ，可室外使用
24.5.4 | 10101087 | 火灾声光报警器（隔爆型） | J-EI8086Ex | 10500 | 电子编码，唯一ID ，隔爆型，防爆标志ExdbⅡCT6 Gb 、ExtbⅢCT80℃ Db ，外壳防护等 级IP66 ，可室外使用