## 版本记录
版本 | 更改人 | 日期 | 更改内容
R1.0 | 马凤娇 | 2020.09.16 | 首次发布
R1.1 | 马凤娇 | 2021.01.19 | 更新UL/ULC认证：增加FW357A、FW972M(R/W)； 更新CCC认证：增加FW508； 更新FCC认证：增加FW721(NC)、FW721C(NC)； 更新FM认证：增加FW511、FW521;
R1.2 | 马凤娇 | 2021.03.17 | 更新美安产品FM认证：增加FW106、FW121、FW327、FW337、FW347、FW357、FW391、FW397、FW811、FW821、FW831、FW851、FW951 更新美安产品CCC认证：FW125、FW728、FW728P、FW729、FW845 增加理工光科（WUTOS）认证表单

## Maple Armor
No. | 名称 | 型号 | UL | ULC | FM | FCC | CCC | 备注
1 | 火灾报警控制器 Fire Alarm Control Panel | FW106 | √ | √ | √ | √ | - | 壁挂，四回路，英文，565x630x224 mm，红银两色可选
2 |  | FW106C | √ | √ | - | √ | - | 壁挂，四回路，法文，565x630x224 mm，红银两色可选
3 |  | FW106S | √ | √ | - | √ | - | 壁挂，单回路，英文，556x470x161 mm，红银两色可选
4 |  | FW106SC | √ | √ | - | √ | - | 壁挂，单回路，法文，556x470x161 mm，红银两色可选
5 |  | FW109 | - | - | - | - | √ | 立柜，16回路，中文，550x480x1770 mm
6 | 火灾显示盘（LCD） LCD Annunciator | FW121 | √ | √ | √ | √ | - | 英文，565x470x141（已停止销售）
7 |  | FW121C | √ | √ | - | √ | - | 法文，565x470x141（已停止销售）
8 |  | FW122R | √ | √ | - | √ | - | 无外门，红色，英文，390x200x75.5
9 |  | FW122W | √ | √ | - | √ | - | 无外门，白色，英文，390x200x75.5
10 |  | FW122CR | √ | √ | - | √ | - | 无外门，红色，法文，390x200x75.5
11 |  | FW122CW | √ | √ | - | √ | - | 无外门，白色，法文，390x200x75.5
12 |  | FW123 | √ | √ | - | √ | - | 有外门，英文，红银两色可选，390x200x91.5
13 |  | FW123C | √ | √ | - | √ | - | 有外门，法文，红银两色可选，390x200x91.5
14 |  | FW123H | - | - |  | - | √ | 中文
15 | 型号: FW125; CCC: √
16 | 火灾显示盘（LED） LED Annunciator | FW129 | √ | √ | - | √ | - | 有外门，英文，红银两色可选，390x200x91.5
17 |  | FW129C | √ | √ | - | √ | - | 有外门，法文，红银两色可选，390x200x91.5
18 | 机箱 Cabinet | FW190 | √ | √ | - | - | - | for FW106
19 |  | FW190S | √ | √ | - | - | - | for FW106S/FW106SC
20 |  | FW199 | - | - | - | - | - | for FW109
21 |  | FW191 | √ | √ | - | - | - | for FW121/FW121C
22 |  | FW192R | √ | √ | - | - | - | for FW122R
23 |  | FW192W | √ | √ | - | - | - | for FW122W
24 |  | FW192CR | √ | √ | - | - | - | for FW122CR
25 |  | FW192CW | √ | √ | - | - | - | for FW122CW
26 |  | FW193 | √ | √ | - | - | - | for FW123
27 |  | FW193C | √ | √ | - | - | - | for FW123C
28 |  | FW193A | √ | √ | - | - | - | for FW129
29 |  | FW193AC | √ | √ | - | - | - | for FW129C
30 | 显示板 AMI (Advanced Machine Interface) | FW201 | √ | √ | - | - | - | for FW106
31 | 型号: FW201B; UL: √; ULC: √; 备注: for FW109
32 |  | FW201C | √ | √ | - | - | - | for FW106C
33 |  | FW201S | √ | √ | - | - | - | for FW106S
34 |  | FW201SC | √ | √ | - | - | - | for FW106SC
35 |  | FW201D | √ | √ | - | - | - | for FW121
36 |  | FW201DC | √ | √ | - | - | - | for FW121C
37 |  | FW201A | √ | √ | - | - | - | for FW122R/FW122W/FW122CR/FW122CW
38 | DCU专线控制盘 | FW241 | - | - | - | - | -
39 | PRU总线控制盘 | FW251 | - | - | - | - | -
40 | 总线输出回路卡 ALU (Addressable Loop Unit) | FW327 | √ | √ | √ | - | -
41 | 声光警报器控制卡 (Notification Appliance Unit) | FW337 | √ | √ | √ | - | -
42 | 继电器报警输出卡 ROU (Relay Output Unit) | FW347 | √ | √ | √ | - | -
43 | 控制器联网卡 XNU (External Network Unit) | FW357 | √ | √ | √ | - | -
44 | 型号: PBA-FW357-THT; UL: √; ULC: √; 备注: for FW122/FW123 series
45 | 型号: FW357A; UL: √; ULC: √; 备注: for FW106/FW106S series，Class X联网
46 | XNU-E协议联网卡 | FW357E | - | - | - | - | -
47 | 电源 PCU (Power Supply Charger Unit) | FW397 | √ | √ | √ | - | -
48 | 变压器 PTU (Power Supply Transformer Unit) | FW391 | √ | √ | √ | - | -
49 | 点型光电感烟火灾探测器 Smoke Detector | FW511 | √ | √ | √ | √ | √
50 | 点型感温火灾探测器 Heat Detector | FW521 | √ | √ | √ | √ | √
51 | 探测器底座 Detector Base | FW500 | √ | √ | - | - | -
52 |  | FW501 | √ | √ | - |  |  | 大边沿
53 | 蜂鸣器底座 | FW508 | - | - |  |  | √
54 | 编址型手动报警按钮 Addressable Manual Station | FW721 | √ | √ | - | √ | - | 英文
55 |  | FW721C | √ | √ | - | √ | - | 法文
56 |  | FW721(NC) | √ | √ | - | √ | - | 常闭触点，英文
57 |  | FW721C(NC) | √ | √ | - | √ | - | 常闭触点，法文
58 |  | FW722 | √ | √ | - | - | - | 英文，符合ADA
59 |  | FW722C | √ | √ | - | - | - | 法文，符合ADA
60 |  | FW722(NC) | √ | √ | - | - | - | 常闭触点，英文，符合ADA
61 |  | FW722C(NC) | √ | √ | - | - | - | 常闭触点，法文，符合ADA
62 |  | FW723 | √ | √ | - | - | √ | 无盖板，中文
63 | 型号: FW728; CCC: √
64 | 型号: FW728P; CCC: √; 备注: 带电话插孔
65 | 非编址型手动报警按钮 Non-addressable Manual Station | FW751 | √ | √ | √ | - | - | 英文
66 |  | FW751C | √ | √ | - | - | - | 法文
67 |  | FW752 | √ | √ | - | - | - | 英文，符合ADA
68 |  | FW752C | √ | √ | - | - | - | 法文，符合ADA
69 | 消火栓按钮 | FW724 | - | - | - | - | √
70 | 型号: FW729; CCC: √
71 | 手报安装底座 Manual Station Base | FW700 | √ | √ | - | - | -
72 | 输入模块 Input Module | FW811H | √ | √ | - | - | √
73 |  | FW811 | √ | √ | √ | √ | -
74 | MINI输入模块 Mini Input Module | FW811M | √ | √ | - | √ | -
75 | 双输入模块 Dual Input Module | FW812 | √ | √ | - | - | -
76 | 远程指示灯 Remote LED Indicator | FW561-RI | √ | √ | - | √ | -
77 | 输出模块 Supervised Output Module | FW821H | √ | √ | - | - | √
78 |  | FW821 | √ | √ | √ | √ | -
79 | 继电器模块 Relay Module | FW831 | √ | √ | √ | √ | -
80 | 中继模块 Conventional Zone Module | FW841 | √ | √ | - | √ | -
81 | 型号: FW845; CCC: √
82 | 隔离模块 Isolator Module | FW851H | √ | √ | - | - | -
83 |  | FW851 | √ | √ | √ | √ | -
84 | 声光隔离模块 In-suite Isolator | FW859 | √ | √ | - | √ | -
85 | 广播模块 | FW862 | - | - | - | - | √
86 | 模块底座 Module Base | FW800 | √ | √ | - | - | -
87 |  | FW801 | √ | √ | - | - | - | 大边沿
88 | 非编址型火灾声光警报器 Multi-candela Horn Strobe | FW961R | √ | √ | - | - | - | 停止销售，UL/ULC证书已撤销
89 |  | FW961W | √ | √ | - | - | - | 停止销售，UL/ULC证书已撤销
90 |  | FW962R | √ | √ | √ | √ | √ | 文字版，红色
91 |  | FW962W | √ | √ | √ | √ | - | 文字版，白色
92 |  | FW962GR | √ | √ | √ | √ | - | 图标版，红色
93 |  | FW962GW | √ | √ | √ | √ | - | 图标版，白色
94 | 非编址型火灾声警报器 Horn | FW971R | √ | √ | √ | √ | - | 文字版，红色
95 |  | FW971W | √ | √ | √ | √ | - | 文字版，白色
96 |  | FW971GR | √ | √ | √ | √ | - | 图标版，红色
97 |  | FW971GW | √ | √ | √ | √ | - | 图标版，白色
98 | 型号: FW972MR; UL: √; ULC: √; 备注: 迷你声警报器，红色
99 | 型号: FW972MW; UL: √; ULC: √; 备注: 迷你声警报器，白色
100 | 非编址型火灾光警报器 Multi-candela Strobe | FW981R | √ | √ | - | - | - | 停止销售，UL/ULC证书已撤销
101 |  | FW981W | √ | √ | - | - | - | 停止销售，UL/ULC证书已撤销
102 |  | FW982R | √ | √ | √ | √ | - | 文字版，红色
103 |  | FW982W | √ | √ | √ | √ | - | 文字版，白色
104 |  | FW982GR | √ | √ | √ | √ | - | 图标版，红色
105 |  | FW982GW | √ | √ | √ | √ | - | 图标版，白色
106 | 编址型火灾声光警报器 Addressable Horn Strobe | FW963AR | √ | √ | - | - | √ | 文字版，红色，CCC版需硬件升级
107 |  | FW963AW | √ | √ | - | - | - | 文字版，白色
108 |  | FW963AGR | √ | √ | - | - | - | 图标版，红色
109 |  | FW963AGW | √ | √ | - | - | - | 图标版，白色
110 | 编址型火灾声警报器 Addressable Horn | FW973AR | √ | √ | - | - | - | 文字版，红色
111 |  | FW973AW | √ | √ | - | - | - | 文字版，白色
112 |  | FW973AGR | √ | √ | - | - | - | 图标版，红色
113 |  | FW973AGW | √ | √ | - | - | - | 图标版，白色
114 | 编址型火灾光警报器 Addressable Strobe | FW983AR | √ | √ | - | - | - | 文字版，红色
115 |  | FW983AW | √ | √ | - | - | - | 文字版，白色
116 |  | FW983AGR | √ | √ | - | - | - | 图标版，红色
117 |  | FW983AGW | √ | √ | - | - | - | 图标版，白色
118 | 同步模块 Sync Module | FW951 | √ | √ | √ | - | -
119 | 声光安装底座 Base Module | FW900R | √ | √ | - | - | - | 红色
120 |  | FW900W | √ | √ | - | - | - | 白色
121 |  | FW901R | √ | √ | - | - | - | 大边沿，红色
122 |  | FW901W | √ | √ | - | - | - | 大边沿，白色
123 | 终端电阻 | FW421 | √ | √ | - | - | - | 10K电阻
124 |  | FW422 | √ | √ | - | - | - | 10K电阻+金属盖板
125 | 编码器 | FW411 | √ | √ | - | - | - | 第一代（已停止销售）
126 |  | FW412 | √ | √ | - | - | -

## D-TECTRON
No. | 名称 | 型号 | UL | ULC | FM | FCC | CCC | 备注
1 | 火灾报警控制器 Fire Alarm Control Panel | DT106 | √ | - | - | - | - | 壁挂，四回路，英文，565x630x224 mm，红银两色可选
2 |  | DT106C | √ | - | - | - | - | 壁挂，四回路，法文，565x630x224 mm，红银两色可选
3 |  | DT106S | √ | - | - | - | - | 壁挂，单回路，英文，556x470x161 mm，红银两色可选
4 |  | DT106SC | √ | - | - | - | - | 壁挂，单回路，法文，556x470x161 mm，红银两色可选
5 | 火灾显示盘（LCD） LCD Annunciator | DT121 | √ | - | - | - | - | 第一代(不销售了)，英文，565x470x141
6 |  | DT122R | √ | - | - | - | - | 无外门，红色，英文，390x200x75.5
7 |  | DT122W | √ | - | - | - | - | 无外门，白色，英文，390x200x75.5
8 | 机箱 Cabinet | DT190 | √ | - | - | - | - | for DT106
9 |  | DT190S | √ | - | - | - | - | for DT106S/DT106SC
10 |  | DT191 | √ | - | - | - | - | for DT121/DT121C
11 |  | DT192R | √ | - | - | - | - | for DT122R
12 |  | DT192W | √ | - | - | - | - | for DT122W
13 | 显示板 AMI (Advanced Machine Interface) | DT201 | √ | - | - | - | - | for DT106
14 |  | DT201B | √ | - | - | - | - | N/A
15 |  | DT201C | √ | - | - | - | - | for DT106C
16 |  | DT201S | √ | - | - | - | - | for DT106S
17 |  | DT201SC | √ | - | - | - | - | for DT106SC
18 |  | DT201A | √ | - | - | - | - | for DT122R/DT122W
19 | 总线输出回路卡 ALU (Addressable Loop Unit) | DT327 | √ | - | - | - | -
20 | 声光警报器控制卡 (Notification Appliance Unit) | DT337 | √ | - | - | - | -
21 | 继电器报警输出卡 ROU (Relay Output Unit) | DT347 | √ | - | - | - | -
22 | 控制器联网卡 XNU (eXternal Network Unit) | DT357 | √ | - | - | - | -
23 |  | PBA-DT357-THT | √ | - | - | - | - | for DT122R/DT122W
24 | 电源 PCU (Power Supply &Charger Unit) | DT397 | √ | - | - | - | -
25 | 变压器 PTU (Power Supply Transformer Unit) | DT391 | √ | - | - | - | -
26 | 点型光电感烟火灾探测器 Smoke Detector | DT511 | √ | - | - | - | -
27 | 点型感温火灾探测器 Heat Detector | DT521 | √ | - | - | - | -
28 | 探测器底座 Detector Base | DT500 | √ | - | - | - | -
29 |  | DT501 | √ | - | - | - | -
30 | 编址型手动报警按钮 Addressable Manual Station | DT721 | √ | - | - | - | - | 英文
31 |  | DT721C | √ | - | - | - | - | 法文
32 | 非编址型手动报警按钮 Non-addressable Manual Station | DT751 | √ | - | - | - | - | 英文
33 |  | DT751C | √ | - | - | - | - | 法文
34 | 手报安装底座 Manual Station Base | DT700 | √ | - | - | - | -
35 | 输入模块 Input Module | DT811 | √ | - | - | - | -
36 | 输出模块 Supervised Output Module | DT821 | √ | - | - | - | -
37 | 继电器模块 Relay Module | DT831 | √ | - | - | - | -
38 | 隔离模块 Isolator Module | DT851 | √ | - | - | - | -
39 | 模块底座 Module Base | DT800 | √ | - | - | - | -
40 | 非编址型火灾声光警报器 Multi-candela Horn Strobe | DT962R | √ | - | - | - | - | 文字版，红色
41 |  | DT962W | √ | - | - | - | - | 文字版，白色
42 | 非编址型火灾声警报器 Multi-candela Horn | DT971R | √ | - | - | - | - | 文字版，红色
43 |  | DT971W | √ | - | - | - | - | 文字版，白色
44 | 非编址型火灾光警报器 Multi-candela Strobe | DT982R | √ | - | - | - | - | 文字版，红色
45 |  | DT982W | √ | - | - | - | - | 文字版，白色
46 | 同步模块 Sync Module | DT951 | √ | - | - | - | -
47 | 声光安装底座 Base Module | DT900R | √ | - | - | - | - | 红色
48 |  | DT900W | √ | - | - | - | - | 白色
49 | 终端电阻 | DT421 | √ | - | - | - | - | 10K电阻
50 | 编码器 | DT411 | √ | - | - | - | - | 第一代，不销售了

## SHIELD
No. | 名称 | 型号 | UL | ULC | FM | FCC | CCC | 备注
1 | 非编址型火灾声光警报器 Multi-candela Horn Strobe | S-C8056 | √ | - | - | - | - | 文字版，红色
2 |  | S-C7056 | √ | - | - | - | - | 文字版，白色
3 | 非编址型火灾声警报器 Multi-candela Horn | S-C8055 | √ | - | - | - | - | 文字版，红色
4 |  | S-C7055 | √ | - | - | - | - | 文字版，白色
5 | 非编址型火灾光警报器 Multi-candela Strobe | S-C8057 | √ | - | - | - | - | 文字版，红色
6 |  | S-C7057 | √ | - | - | - | - | 文字版，白色
7 | 同步模块 Sync Module | S-C7085 | √ | - | - | - | -
8 | 声光安装底座 Base Module | S-C8210 | √ | - | - | - | - | 红色
9 |  | S-C8211 | √ | - | - | - | - | 白色
10 |  | S-C8255 | √ | - | - | - | - | 大边沿，红色
11 |  | S-C8256 | √ | - | - | - | - | 大边沿，白色

## WUTOS
No. | 名称 | 型号 | UL | ULC | FM | FCC | CCC | 备注
1 | 火灾报警控制器 Fire Alarm Control Panel | JB-GK7000 | √ | - | - | - | - | 壁挂，四回路，英文，565x630x224 mm，红银两色可选
12 | 火灾显示盘（LCD） LCD Annunciator | GK123 | - | - | - | - | - | 有外门，英文，红银两色可选，390x200x91.5
17 | 机箱 Cabinet | GK190 | √ | - | - | - | - | for JB-GK7000
29 | 显示板 AMI (Advanced Machine Interface) | GK201 | √ | - | - | - | - | for GK106
30 |  | GK201B | √ | - | - | - |  | for GK109
39 | 总线输出回路卡 ALU (Addressable Loop Unit) | GK327 | √ | - | - | - | -
40 | 声光警报器控制卡 (Notification Appliance Unit) | GK337 | √ | - | - | - | -
41 | 继电器报警输出卡 ROU (Relay Output Unit) | GK347 | √ | - | - | - | -
42 | 控制器联网卡 XNU (External Network Unit) | GK357 | √ | - | - | - | -
46 | 电源 PCU (Power Supply Charger Unit) | GK397 | √ | - | - | - | -
47 | 变压器 PTU (Power Supply Transformer Unit) | GK391 | √ | - | - | - | -
48 | 点型光电感烟火灾探测器 Smoke Detector | GK511 | - | - | - | - | -
49 | 点型感温火灾探测器 Heat Detector | GK521 | √ | - | - | - | -
50 | 探测器底座 Detector Base | GK500 | √ | - | - | - | -
61 | 编址型手动报警按钮 Addressable Manual Station | GK723 | √ | - | - | - | - | 无盖板，中文
67 | 手报安装底座 Manual Station Base | GK700 | √ | - | - | - | -
68 | 输入模块 Input Module | GK811H | - | - | - | - | -
73 | 输出模块 Supervised Output Module | GK821H | - | - | - | - | -
78 | 隔离模块 Isolator Module | GK851 | - | - | - | - | -
81 | 模块底座 Module Base | GK800 | - | - | - | - | -
85 | 非编址型火灾声光警报器 Multi-candela Horn Strobe | GK962R | √ | - | - | - | - | 文字版，红色
101 | 编址型火灾声光警报器 Addressable Horn Strobe | GK963AR | √ | - | - | - | - | 文字版，红色，CCC版需硬件升级
114 | 声光安装底座 Base Module | GK900R | √ | - | - | - | - | 红色
118 | 终端电阻 EOLR | GK421 | √ | - | - | - | - | 10K电阻
121 | 编码器 Programmer | GK412 | - | - | - | - | -