## 青鸟EN
青鸟消防EN系列系统产品
价 格 表
2022年06月版 | [5 empty] | 单位：人民币（元）
一、现场报警设备
序号 | 产品名称 | 产品型号 | 规格 | 单位 | 经销商标准结算价格 (人民币，含增值税) | 备 注
1001 | 点型光电感烟火灾探测器 | JBE-2111 |  | 只 | 80 | 分布智能型，电子编码，指示灯360度可见。三级灵敏度。配套底座JBE-2160或JBE-2165。 产品认证EN54-7。
1002 | 点型感温火灾探测器 (A2R,A2,A2S) | JBE-2106 |  | 只 | 75 | 分布智能型，电子编码，指示灯360度可见。差温及定温特性。配套底座JBE-2160或JBE-2165。 产品认证EN54-5。
1003 | 点型复合式感烟感温火灾探测器 | JBE-2115 |  | 只 | 135 | 分布智能型，电子编码，指示灯360度可见。配套底座JBE-2160或JBE-2165。 产品认证EN54-7及EN54-5。
1004 | 探测器底座 | JBE-2160 |  | 只 | 8 | 2位端子，配接JBE-2111、JBE-2106、JBE-2115。
1005 | 探测器/声光底座 | JBE-2165 |  | 只 | 12 | 4位端子，带远程指示灯输出端子，配接JBE-2111、JBE-2106、JBE-2115、JBE-2135、JBE-2145。
1006 | 手动火灾报警按钮 | JBE-2100 |  | 只 | 85 | 分体式结构，电子编码，机械复位。含底座JBE-2170。 产品认证EN54-11。
1007 | 手动火灾报警按钮 | JBE-2101 |  | 只 | 60 | 分体式结构，非编址型，机械复位。含底座JBE-2170。 产品认证EN54-11。
1008 | 手报底座 | JBE-2170 |  | 只 | 10 | 结构超薄，螺丝防脱，配接JBE-2100、JBE-2101。
1009 | 火灾声警报器 | JBE-2135 |  | 只 | 110 | 四线制设备，电子编码型。配接底座JBE-2165。 产品认证EN54-3。
1010 | 火灾声光警报器 | JBE-2145 |  | 只 | 210 | 四线制设备，电子编码型。配接底座JBE-2165。 产品认证EN54-3。
1011 | 编码器 | JBE-AT1 |  | 台 | 400 | 液晶显示，可对现场总线部件编址、读址、设置、测试等功能，支持4节5-AA镍氢电池供电或Micro USB端口供电。
二、模块接口设备
序号 | 产品名称 | 产品型号 | 规格 | 单位 | 经销商标准结算价格 (人民币，含增值税) | 备 注
2001 | 输入模块 | JBE-2120 |  | 只 | 85 | 电子编码，内置MCU，接收开关量（常开）信号进行报警。含底座JBE-2175。 产品认证EN54-18。
2002 | 输入/输出模块 | JBE-2125 |  | 只 | 105 | 电子编码，内置MCU，接收开关量（常开），可选启动后输出无源触点或有源电压，触点容量为DC30V2A，具有线路检测功能。含底座JBE-2175。 产品认证EN54-18。
2003 | 隔离模块 | JBE-2150 |  | 只 | 82 | 不占用回路地址，自恢复型，支持环形布线。含底座JBE-2175。 产品认证EN54-17。
2004 | 模块底座 | JBE-2175 |  | 只 | 12 | 配接JBE-2120、JBE-2125、JBE-2150。
三、火灾报警控制器（壁挂式）
序号 | 产品名称 | 产品型号 | 规格 | 单位 | 经销商标准结算价格 (人民币，含增值税) | 备 注
3001 | 火灾报警控制器 | JBE-P2L1 | 标配200点1回路 | 台 | 5500 | 壁挂式，标配2回路，每回路200个地址点，7寸彩色液晶屏，可由面板编程。可连接打印机，主机对外输出可达4A，控制器机箱支持安放7或12AH容量备电。 产品认证EN54-2及EN54-4。
3002 | 火灾报警控制器 | JBE-P2L1-2 loop | 标配400点2回路 | 台 | 6500 | 壁挂式，2回路，每回路200个地址点，7寸彩色液晶屏，可由面板编程。可连接打印机，主机对外输出可达4A，控制器机箱支持安放7或12AH容量备电。 产品认证EN54-2及EN54-4。
3003 | 回路扩展卡 | JBE-P2L1-EXLP |  | 台 | 700 | 单回路，200点。
3004 | 打印机 | JBE-PRT |  | 台 | 1800 | 含热敏打印机及壁挂机箱。
3005 | 外部备电箱 | JBE-BAT |  | 台 | 1800 | 壁挂式，用于安装17AH容量备电。